|  |  | Чувати до краја 2029 године Ф-ја/ред.бр. _______________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 07.03.2019. |  | А.Цогољевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ ........... Бр. -........................ ...................................... 20...... год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

-доставља,                                                                                                               _________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Метални орман ЈхF 600х400х200 | ком | 1 | еквивалент Elmark |
| 2. | Aутоматски осигурач D10/1A, прикључак преко трополне сабирнице “U“ типа | ком | 3 | еквивалент Schneider electric |
| 3. | Aутоматски осигурач D16/1A, прикључак преко трополне сабирнице “U“ типа | ком | 3 | еквивалент Schneider electric |
| 4 | Aутоматски осигурач B2/1A, прикључак преко трополне сабирнице “U“ типа | ком | 2 | еквивалент Schneider electric |
| 5 | Контактор CNN 18 10 командног напона 230V | ком | 1 | еквивалент Раде Кончар |
| 6 | Контактор CNN 12 10 командног напона 230V | ком | 1 | еквивалент Раде Кончар |
| 7 | Биметална заштита ТМ 40 (10-16)А | ком | 1 | еквивалент Раде Кончар |
| 8 | Биметална заштита ТМ 40 (6,3-10)А | ком | 1 | еквивалент Раде Кончар |
| 9 | Помоћни контакт BP 4 40 | ком | 2 | еквивалент Раде Кончар |
| 10 | Реле асиметрије фазе (заштита од нестанка фазе, од напона вишег и нижег од номиналног са подесивим временским интервалом) | ком | 2 | еквивалент Schneider electric |
| 11 | Гребенасти прекидач BS 32 10 U | ком | 1 | еквивалент Раде Кончар |
| 12 | Гребенасти прекидач BS 10 90 U | ком | 2 | еквивалент Раде Кончар |
| 13 | Гребенасти прекидач BS 10 51 U | ком | 2 | еквивалент Раде Кончар |
| 14 | Тастер зелене боје, 230V, 1NO+1NC, Ø22 | ком | 2 |  |
| 15 | Тастер црвене боје, 230V, 1NO+1NC, Ø22 | ком | 2 |  |
| 16 | Сигнална LED сијалица зелене боје, 230 V, Ø22 | ком | 3 |  |
| 17 | Сигнална LED сијалица црвене боје, 230 V, Ø22 | ком | 3 |  |
| 18 | Безхалогени кабл FG16(0) R16 4х1,5mm2 | м | 80 |  |
| 19 | Безхалогени кабл FG16(0) R16 3х1,5mm2 | м | 25 |  |
| 20 | Безхалогени кабл FG16(0) R16 5х2,5mm2 | м | 40 |  |
| 21 | Кабл PP/J-Y 5х2,5mm2 | м | 10 |  |
| 22 | Безхалогена цев Ø16, L=3000mm | ком | 12 |  |
| 23 | Колено за безхалогену цев Ø16 | ком | 12 |  |
| 24 | Држач за безхалогену цев Ø16 | ком | 90 |  |
| 25 | Наставак за безхалогену цев Ø16 | ком | 12 |  |
| 26 | SAPA пластифицирано црево Ø14 | м | 50 |  |
| 27 | Анкер челични са карактеристикама ( 10, дужина 86mm, навој М10x46 | ком | 100 |  |
| 28 | Пролазна редна клема за 4mm2, сива | ком | 35 | еквивалент Клемсан |
| 29 | Пролазна редна клема за 4mm2, плава | ком | 10 | еквивалент Клемсан |
| 30 | Пролазна редна клема за 4mm2, жуто - зелена | ком | 10 | еквивалент Клемсан |
| 31 | Пролазна редна клема за 2,5mm2, сива | ком | 100 | еквивалент Клемсан |
| 32 | Пролазна редна клема за 2,5mm2, плава | ком | 30 | еквивалент Клемсан |
| 33 | Пролазна редна клема за 2,5mm2, жуто - зелена | ком | 30 | еквивалент Клемсан |
| 34 | Крајња плочица за клеме 4mm2 | ком | 10 | еквивалент Клемсан |
| 35 | Крајња плочица за клеме 2,5mm2 | ком | 10 | еквивалент Клемсан |
| 36 | Држач за клеме | ком | 10 | еквивалент Клемсан |
| 37 | Ознаке за редне клеме 4mm2 (1-10) | ком | 8 | еквивалент Клемсан |
| 38 | Ознаке за редне клеме 4mm2 (11-20) | ком | 8 | еквивалент Клемсан |
| 39 | Ознаке за редне клеме 4mm2 (21-30) | ком | 8 | еквивалент Клемсан |
| 40 | Ознаке за редне клеме 4mm2 (31-40) | ком | 8 | еквивалент Клемсан |
| 41 | Ознаке за редне клеме 4mm2 (41-50) | ком | 6 | еквивалент Клемсан |
| 42 | Ознаке за редне клеме 4mm2 (51-60) | ком | 6 | еквивалент Клемсан |
| 43 | Ознаке за редне клеме 4mm2 (61-70) | ком | 6 | еквивалент Клемсан |
| 44 | Ознаке за редне клеме 4mm2 (71-80) | ком | 6 | еквивалент Клемсан |
| 45 | Ознаке за редне клеме 4mm2 (81-90) | ком | 6 | еквивалент Клемсан |
| 46 | Ознаке за редне клеме 2,5mm2 (91-100) | ком | 6 | еквивалент Клемсан |
| 47 | Изолована шина за нулу са 10 спојева | ком | 1 |  |
| 48 | Изолована шина – сабирница за уземљење са 10 спојева | ком | 1 |  |
| 49 | Краткоспојник (мост) за редне клеме 2,5mm2 | ком | 5 |  |
| 50 | Трополна шина за напајање аутоматских осигурача , 100A, дужинa L=1000mm, I тип | ком | 2 | еквивалент Schneider electric |
| 51 | Универзални механички алат за пресовање са измењивим умецима | ком | 1 | еквивалент KLAUKE тип K507 |
| 52 | Алат за скидање изолације (бланкерице) | ком | 1 | еквивалент KLAUKE тип K760-180 |
| 53 | Термални штампач са одговарајућом траком | ком | 1 | еквивалент P-touch Brother тип Н107В, трака ТZ-e 6mm ширине |

Kритеријум за избор  најповољнијег  понуђача  биће најнижа понуђена цена .

У понуди навести цену без пдв-а, рок и начин плаћања , рок и начин испоруке.

Понуде са авансним плаћањем неће бити узете у разматрање. Рок плаћања најмање 30 дана.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или е-маил trzk @ trzk.co.rs, до 14.03.2018.године.

Лице за контакт: комерцијала Цогољевић Аница , тел. 335-095 лок. 371, за техничка питања Aна Јовановић , тел.335-095 лок.408.

АЦ

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

пoтпуковник

сц Драган Жунић, дипл. инж