|  |  | Чувати до краја 2029године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 12.03.2019. |  |  |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. 1173- ...................................... 2019 год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

доставља.-                                                                                 ________________________________________

Молимо да за потребе ТРЗ Крагујевац доставите понуду за доле наведену услугу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт циркулационе пумпе CL 501-4 "IMP" Љубљана | ком | 1 |  |
| На пумпи Тип: CL 501-4 потребно је одрадити следеће : Премотавање статора 1,5kW......................................................................................ком.1. Замена лежајева 6205 FAG или SKF........................................................................ ком.2. Обрада кућишта лежајева...........................................................................................ком.2. Замена поклопца вентилатора...................................................................................ком. 1. Замена дихтунга...............................................................................................гарнитура.1. Механички заптивач Ø28............................................................................................ком.1. Старе замењене делове вратити у ТРЗ Крагујевац, Извршити постављање пумпе на инсталацију и исту пустити у рад, На одрађене радове дати гаранцију од најмање 12. месеци од датума пуштања у рад. Преузимање и враћање пумпе у ТРЗ Крагујевац о трошку извршиоца услуге. |
| 2 | Ремонт циркулационе пумпе CL 801-4 "IMP" Љубљана | ком | 1 |  |
| На пумпи CL 801-4 одрадити: Премотавање статора 3kW.......................................................................................ком.1. Замена лежајева 6206................................................................................................ ком.2. Обрада кућишта лежајева..........................................................................................ком.2. Замена дихтунга..............................................................................................гарнитура.1. Замена механичког заптивач Ø25.............................................................................ком.1. Старе замењене делове вратити у ТРЗ Крагујевац, Извршити постављање пумпе на инсталацију и исту пустити у рад, На одрађене радове дати гаранцију од најмање 12. месеци од датума пуштања у рад. Преузимање и враћање пумпе у ТРЗ Крагујевац о трошку извршиоца услуге. |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Kритеријум за одабир најповољније понуде биће најнижа цена.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs најкасније до_21.03.2019.године._

Лице за контакт: комерцијала Драган Јовановић, тел.063/103-08-19, или 034/335-095 лок. 376 за техничка питања Данијела Станишић 062/80-65-128

ДЈ/ДЈ

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

потпуковник

сц Драган Жунић, дипл. инж.

Доставити:

-а/а