|  |  | Чувати до краја 2029.године. Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 02.04.2019.год. |  | M.Станојевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ И бр. ........................ ...................................... 2019. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

Доставља.-                                                                                         ________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Јед.цена без пдв-а | Укупно без пдв-а | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Термостат за ТА пећ, трофазни радни 50(C - 230(C | ком | 1 |  |  | трг |
| 2. | Кабл PP-Y 3x2,5mm2 | м | 100 |  |  | трг |
| 3. | Kабл PP-Y 5x2,5mm2 | м | 100 |  |  | трг |
| 4. | Монофазна прикључница керамичка уградна | ком | 6 |  |  | трг |
| 5. | Утикач монофазни прав еквивалентно НОПАЛ ,,или одговарајуће“ | ком | 15 |  |  | трг |
| 6. | Сијалично грло Е27, бакелитно еквивалентно НОПАЛ ,,или одговарајуће“ | ком | 10 |  |  | трг |
| 7. | P/F жица силиконска 2,5mm2 | м | 50 |  |  | трг |
| 8. | Буксне челичне 2,5mm2 | ком | 200 |  |  | трг |
| 9. | Типл са холшрафом Ø8 | ком | 200 |  |  | трг |
| 10. | Изолир трака | ком | 25 |  |  | трг |
| 11. | Реле асиметрије фазе (заштита од нестанка фазе, од напона вишег и нижег од номиналног са подесивим временским интервалом) еквивалент Schneider electric ,,или одговарајуће“ | ком | 1 |  |  | трг |
| 12. | Хилзне 1,5mm2 | ком | 200 |  |  | трг |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Критеријум за избор најповољније понуде је ,,најнижа понуђена цена“ уз испуњење трaжених техничких захтева. Уз испоруку обавезно доставити произвођачку декларацију – гаранција квалитета.

Рок и место испоруке: _________

Рок и начин плаћања________

Понуду можете досатвити на овом обрасцу.

Уз испоруку обавезно доставити Атест произвођача.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до_05.04.2019. године.

Контакт телефон: комерцијала 034/335-095 лок. 515 Марина Станојевић за техничка питања Ана Јовановић 034/335-095 лок. 408

МС/.								ЗАМЕНИК  ДИРЕКТОРА

потпуковник

сц Драган Жунић, дипл. инж.

Доставити: