|  |  | Чувати до краја 2029 године Ф-ја/ред.бр. _______________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 18.04.2019. |  | А.Цогољевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ ........... Бр. ........................ ...................................... 20...... год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду

доставља.-

_________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведенo:

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дигитални полиметар (дигитални термо-хигрометар): За мерење температуре и релативне влажности ваздуха; Мерни опсег:-10 °C до +50 °C; Прецизност мерења:±0,5°C; Резолуција:0,1°C; Мерење релативне влажности у опсегу од 0-100%; Приказ минималне и максималне вредности, "hold" опција која омогућава замрзавањем екрана приликом приказивања вредности; Велики дисплеј са позадинским осветљењем; | ком | 3 |  |

Kритеријум за избор  најповољнијег  понуђача  биће најнижа понуђена цена .

У понуди навести цену без пдв-а, рок и начун плаћања , рок и начин испоруке.

Понуде са авансним плаћањем неће бити узете у разматрање.

Рок плаћања најмање 30 дана.

Гаранција 24 месеци, упутство за рад и одржавање, обавезан први преглед(метролошко потврђивање), и залепљена верификациона маркица на мерном средству.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или е-маил , у што краћем року.

Лице за контакт: комерцијала Цогољевић Аница , тел. 335-095 лок. 371 за техничка питања Борис Матуловић ,тел.335-095 лок.365.

РМ,ЕА/АЦ

ДИРЕКТОР

пoтпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж