|  |  | Чувати до краја 2029године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 26.08.2019. |  |  |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ........................ ...................................... 2019 год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

доставља.-                                                                                 ________________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометар са елаастичним мерним елементом-ваздух: ● мерни опсег од 0-1 бара ● Ø 63, ● везивање – доње (радијално) ● класа тачности 1,6 | ком | 6 | SRPS ISO/IEC 17025:2006 |
| 2 | Манометар са мерним елементом на ваздух: ● пречник кућишта Ø 160 ● опсег мерења од (0-4) бара ● доњи прикључак G ½ B са славином ● класа тачности 1,6 ● најмањи подељак 0,2 bar или боље ● радна температура минимум 160 °С | ком | 2 | SRPS ISO/IEC 17025:2006 |
| 3 | Манометар са мерним елементом на ваздух: ● пречник кућишта Ø 100 ● опсег мерења од 0-6 бара ● доњи прикључак G ½ B ● класа тачности 1,6 ● најмањи подељак 0,1 ● радна температура минимум 150 °С | ком | 10 | SRPS ISO/IEC 17025:2006 |
| 4 | Манометар са мерним елементом на ваздух: ● пречник кућишта Ø 80 ● опсег мерења од 0-6 бара ● доњи прикључак G ½ B ● класа тачности 1,6 ● најмањи подељак 0,1 ● радна температура минимум 150 °С | ком | 10 | SRPS ISO/IEC 17025:2006 |
| -гарантни лист -упутство произвођача за рад и одржавање -уверење о првом прегледу по SRPS ISO/IEC 17025:2006 -залепљена верификациона маркица на манометрима |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Kритеријум за одабир најповољније понуде биће најнижа цена.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs најкасније до_03.09.2019.године.

Лице за контакт: комерцијала Драган Јовановић, тел.063/103-08-19, или 034/335-095 лок. 376 за техничка питања Игор Николић 062/8012-498

ДЈ/ДЈ

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.

Доставити:

-а/а