|  |  | Чувати до краја 2029 године Ф-ја/ред.бр. _______________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 29.10.2019. |  | А.Цогољевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ ........... Бр. ........................ ...................................... 20...... год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду

доставља._                                                                                                                 _____________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведенo:

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц („медицински“) ПВЦ од 10 мл без гуме на делу за истискивање течности из шприца | ком | 100 |  |

Kритеријум за избор  најповољнијег  понуђача  биће најнижа понуђена цена .

У понуди навести цену без пдв-а, рок и начун плаћања , рок и начин испоруке.

Понуде са авансним плаћањем неће бити узете у разматрање. Рок плаћања најмање 30 дана.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или е-маил , најкасније до 05.11.2019.Лице за контакт: Комерцијала Цогољевић Аница, тел. 335-095 лок. 371, за техничка питања Саша Павловић  тел. 335-095 лок. 503.

ДИРЕКТОР

пoтпуковник

сц Расим Цириковић , дипл. инж