|  |  | Чувати до краја 2029 године Ф-ја/ред. бр.30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 06.11.2019. С.Цветковић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ ........... Бр. 4245-11 07.11.2019. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Одговор на постављена питања и измена кд-

продужење рока,

ЈНМВ 21/19,

-доставља							____________________________

Веза: Акт наш бр. 4245-9 и 4245-10  од 05.11.2019.

На основу члана 63. став 5. ЗЈН („Сл.гл,РС “ бр.124/12“, 14/15 И 68/15), наручилац даје одговоре и мења КД -  "Набавка мерне опреме по партијама" :

ПИТАЊЕ 1: за партију 11 - да ли кућиште манометра може бити од црног челика пластифицираног, односно, према питању другог потенцијалног понуђача (...може ли се понудити са кућиштем од инокса и прикључком од месинга или чак комплет од инокса (и прикључак и кућиште)?

ОДГОВОР: Манометар високог притиска П-300, пречника кућишта Ø100 може се понудити да кућиште манометра биде од инокса, а прикључак од месинга.

ПИТАЊЕ 2: за партију 8 - Да ли притисак димних гасова у коју је постављен биметални термометар прелази 25 бара?

ОДГОВОР: Притисак димних гасова где је постављен биметални термометар не прелази  25 бара.

ПИТАЊЕ 3: Да ли се меница и менично овлашћење достављају уз понуду?

ОДГОВОР: Уз понуду се само доставља потписано и печатирано менично овлашћење које је саставни део конкурне документације наручиоца као гарант издавања менице уколико понуђач буде изабран као најповољнији и истом се уговор додели. Пре потписивања уговора, доставља се меница са пратећом документацијом.

ПИТАЊЕ 4: за партију 6 - манометар за боцу за кисеоник-Да ли кућиште може бити од црног челика пластифицираног?

ОДГОВОР: Прихватљиво је да кућиште манометра буде од црног пластифицираног челика са прикључком од месинга.

ПИТАЊЕ 5: за партију 6 - манометар за боцу за кисеоник- Да ли можемо понудити манометар опсег од 0-315 бара?

ОДГОВОР: Може.

ПИТАЊЕ 6: за партију 6 - манометар за боцу за кисеоник -  Да ли можемо понудити манометар опсег од 0-16 бара.

ОДГОВОР: Може

ПИТАЊЕ 7: манометар за боцу за ацетилен- Да ли кућиште може бити од црног пластифицираног челика?

ОДГОВОР: Прихватљиво је да кућиште манометра биде од пластифицираног црног челика са прикључком од месинга.

ПИТАЊЕ 8:  за партију 8-аксијални термометар биметални-Да ли можемо понудити пречник 100 или 160?

ОДОВОР: Прихватљива је понуда да аксијални биметални термоматар буде Фи 160мм.

ПИТАЊЕ 9: за партију 10 - маноматар пнеуматски-Да ли можемо понудити манометар опсег од 0-16 бара?

ОДГОВОР: Прихватљива је понуда за опсег (0-16) бара.

Мења се конкурсна докумантација у делу рока испоруке, тако сто се у обрасцу понуде у табели, бришу речи : "( не дуже од 20 дана од потписивања Уговора)" и уместо њих умећу речи: "( не дуже од 45 дана од потписивања Уговора)."

Све одтале одредбе КД остају на снази.

ПРОДУЖАВА СЕ РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА.

Нови рок за достављање понуда је 13.11.2019. године до 12,00 часова.

Напомињемо да је потребно да наведени одговори-појашњења и евентуалне измене буду саставни део понуде које достављате, па вас молимо, да у понуди, ово појашњење , и сва друга, предходна, доставите наручиоцу на увид кроз понуду.

СА,ЕА/СЦ						            ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл.инж.

Достављено: - 1х Портал ЈН

1 х инт. стр.ТРЗК

1 х  СЕП