|  |  | Чувати до краја 2029године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 02.12.2019. |  |  |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ........................ ...................................... 2019 год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

доставља.-                                                                                 ________________________________________

Молимо да за потребе ТРЗ Крагујевац доставите понуду за доле наведену услугу

| Р.бр. | Н а з и в | Ј. м | Количина | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Преглед мерне опреме |  |
| 1 | Кондуктометар „ISKRA-PHYWE 65967.00“ , преносни мерни опсег (0-10000) µS/cm | ком | 2 | Еталонирање се мора спровести у метролошкој лабораторији која ради у складу са стандардом ISO/IEC 17025:2017; Еталонирање је потребно извести на целом мерном опсегу, са тим да је потребно у почетном делу опсега (до 3000 μЅ/cm ) извшити упоређивања са већим бројем контролних тачака |
| - Оверен картон мерног средства; - Верификациона ознака (залепљена маркица на мерном средству); - Уверење о еталонирању мерила |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Kритеријум за одабир најповољније понуде биће најнижа цена.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs најкасније до_10.12.2019.године.

Лице за контакт: комерцијала Драган Јовановић, тел.063/103-08-19, или 034/335-095 лок. 376 за техничка питања Игор Николић 062/801-24-98

ДЈ/ДЈ

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.

Доставити:

-а/а