|  |  | Чувати до краја 2030године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Г.Николић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ........................ ...................................... 2020 год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за  понуду,

Доставља.-                                                                                         ________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Јед.цена без пдв-а | Укупно без пдв-а | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агрегат зупчасте мазутне пумпе са електромотором за рад у мазутари, са монтажом и повезивањем агрегарта | ком | 1 |  |  |  |

Техничке карактеристике (спецификације):

-зупчаста мазутна пумпа проток мин. 1200 l/h при 20bar, радни притисак 20bar, испитни притисак 40 bar.

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Критеријум за избор најповољније понуде је ``најнижа понуђена цена`` уз испуњење тражених техничких захтева. Уз испоруку доставити декларацију произвођача.

Рок и место испоруке: _________

Рок и начин плаћања________

Понуду можете досатвити на овом обрасцу.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до_26.02.2020  године

Контакт телефон: комерцијала 034/300-071  Гордана Николић, за техничка питања Дејан Веселиновић 062/80 65 211..

НАПОМЕНА: Потребно је спровести хитну набавку зупчасте мазутне пумпе, да би се осигурао несметани рад у котларници и континуирано снабдевање топлотном енергијом.

ГН

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.