|  |  | Чувати до краја 2030. године. Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 04.06.2020. год. |  | M. Станојевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ...................................... 2020. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

Доставља.-                                                                                         ________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Јед.цена без пдв-а | Укупно без пдв-а | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LED рефлектор 50W, 4000lm | ком | 5 |  |  | Feman |
| 2. | LED светиљка 2х24W, 7000lm, IP65 | ком | 9 |  |  | Elmark |
| 3. | Светиљка надградна плафонска 9W | ком | 1 |  |  | Elmark |
| 4. | Kабл PP/J-Y 3х1,5mm2 | m | 400 |  |  | TEL kabl Zaječar |
| 5. | Kабл PP/J-Y 3х2,5mm2 | m | 100 |  |  |  |
| 6. | Kабл PP/J-Y 5х2,5mm2 | m | 150 |  |  |  |
| 7. | Kабл PP/J-Y 5х4mm2 | m | 150 |  |  |  |
| 8. | Kабл PP/J-Y 5х6mm2 | m | 150 |  |  |  |
| 9. | P/F жица 1,5mm2, црна | m | 50 |  |  |  |
| 10. | P/F жица 2,5mm2, црна | m | 50 |  |  |  |
| 11. | P/F жица 4mm2, црна | m | 50 |  |  |  |
| 12. | P/F жица 6mm2, црна | m | 50 |  |  |  |
| 13. | P/F жица 6mm2, жуто-зелена | m | 100 |  |  |  |
| 14. | Si/F жица 4mm2, жуто-зелена | m | 100 |  |  |  |
| 15. | Шлицован канал 25х25mm | ком | 2 |  |  |  |
| 16. | Шлицован канал 40х25mm | ком | 2 |  |  |  |
| 17. | PNT цев Ø13,5 | ком | 10 |  |  |  |
| 18. | PNT цев Ø16 | ком | 20 |  |  |  |
| 19. | Разводни орман 300х400х170mm | ком | 1 |  |  | Elmark |
| 20. | Разводни орман 200х250х130mm | ком | 1 |  |  | Elmark |
| 21. | EPS касета, 3x160A, 500V | ком | 2 |  |  |  |
| 22. | PVC канал 16х16mm | ком | 120 |  |  |  |
| 23. | PVC канал 25х25mm | ком | 15 |  |  |  |
| 24. | PVC канал 40х40mm | ком | 15 |  |  |  |
| 25. | Гребенасти прекидач 3p/63А/0-1 | ком | 2 |  |  | Schrack, Schneider electric |
| 26. | Гребенасти прекидач 3p/40А/0-1 | ком | 2 |  |  | Schrack, Schneider electric |
| 27. | Гребенасти прекидач 3p/32А/0-1 | ком | 2 |  |  | Schrack, Schneider electric |
| 28. | Гребенасти прекидач 1p/25А/0-1 | ком | 2 |  |  | Schrack, Schneider electric |
| 29. | Гребенасти прекидач 1p/16A/0-1 | ком | 6 |  |  | Schrack, Schneider electric |
| 30. | Гребенасти прекидач 1p/16A/0-1 у кућишту | ком | 3 |  |  | Schrack, Schneider electric |
| 31. | OG разводна кутија 80х80mm | ком | 20 |  |  |  |
| 32. | Аутоматски осигурач C10/1 | ком | 15 |  |  | Eaton, Schneider electric |
| 33. | Аутоматски осигурач C16/1 | ком | 15 |  |  | Eaton, Schneider electric |
| 34. | Аутоматски осигурач C20/1 | ком | 10 |  |  | Eaton, Schneider electric |
| 35. | Аутоматски осигурач C25/1 | ком | 10 |  |  | Eaton, Schneider electric |
| 36. | Аутоматски осигурач C32/1 | ком | 10 |  |  | Eaton, Schneider electric |
| 37. | Аутоматски осигурач C40/1 | ком | 5 |  |  | Eaton, Schneider electric |
| 38. | Аутоматски осигурач C63/1 | ком | 5 |  |  | Eaton, Schneider electric |
| 39. | Биметал (2,4-4) А | ком | 5 |  |  | Eaton, Schneider electric |
| 40. | Биметал (4-6) А | ком | 5 |  |  | Eaton, Schneider electric |
| 41. | Биметал (6-10) А | ком | 5 |  |  | Eaton, Schneider electric |
| 42. | Уводник Pg 9 | ком | 15 |  |  |  |
| 43. | Уводник Pg 11 | ком | 15 |  |  |  |
| 44. | Уводник Pg 13,5 | ком | 15 |  |  |  |
| 45. | Уводник Pg 16 | ком | 15 |  |  |  |
| 46. | Уводник Pg 21 | ком | 15 |  |  |  |
| 47. | Уводник Pg 29 | ком | 15 |  |  |  |
| 48. | Уводник Pg 36 | ком | 10 |  |  |  |
| 49. | Уводник Pg 42 | ком | 10 |  |  |  |
| 50. | Уводник Pg 48 | ком | 10 |  |  |  |
| 51. | Уводник Pg 63 | ком | 5 |  |  |  |
| 52. | Поклопац кутије Ø78 | ком | 50 |  |  |  |
| 53. | Двокомпонентна полиуретанска ливачка смола (1А:1Б) која очвршћује у пластичним одливцима 1A – 1kg ; 1B – 1kg | kg | 2 |  |  |  |
| 54. | Термоскупљајућа цев од 1м да се скупи на Ø16. Однос скупљања да буде 4 на 1 | ком | 8 |  |  |  |
| 55. | Гипс електричарски | kg | 20 |  |  | Knauf |
| 56. | Вијак за лим са широком главом са бургијом 4,2х13mm | ком | 1000 |  |  |  |
| 57. | Вијак за лим ОК глава са бургијом DIN 7504 K 4,8x25mm | ком | 500 |  |  |  |
| 58. | Вијак за лим ОК глава са бургијом DIN 7504 K 4,8x19mm | ком | 1000 |  |  |  |
| 59. | Челична обујмица за вешање СКС-а на стубу са 4 прикључка | ком | 4 |  |  |  |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Критеријум за избор најповољније понуде је ,,најнижа понуђена цена“ уз испуњење трaжених техничких захтева. Уз испоруку доставити произвођачку декларацију –  гаранција квалитета.

Рок и место испоруке: _________

Рок и начин плаћања________

Понуду можете досатвити на овом обрасцу.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до 12.06.2020. године.

Контакт телефон: комерцијала 034/335-095 лок. 515 Марина Станојевић за техничка питања Ана Јовановић 034/335-095 лок. 408

МС/.                                                                                              ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.

Доставити: