|  |  | Чувати до краја 2030. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 02.07.2020. год. |  | М. Станојевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ........................ ...................................... 2020. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

Доставља.-                                                                                         ________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Јед.цена без пдв-а | Укупно без пдв-а | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Црево алуминијумско, флексибилно вентилационо -пречник црева 125-127 mm -дужина црева 3000 mm -црево се прикључује на вентилациони систем односно на канални центрифугални вентилатор прикључних мера пречника 123-125 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 2. | Црево алуминијумско, флексибилно вентилационо -пречник црева 250 mm -дужина црева 3000 mm -црево се прикључује на вентилациони систем прикључних мера пречника 250 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 3. | Црево алуминијумско, флексибилно вентилационо -пречник црева 200 mm -дужина црева 3000 mm -црево се прикључује на вентилациони систем прикључних мера пречника 250 mm | ком | 3 |  |  |  |
| 4. | Црево алуминијумско, флексибилно вентилационо -пречник црева 200 mm -дужина црева 6000 mm -црево се прикључује на вентилациони систем прикључних мера пречника 250 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 5. | Редукција за вентилацију -димензије редукције ф315/250 mm -редукција се користи код редуковања вентилационих пречника ф315 и ф250 mm | ком | 1 |  |  |  |
| 6. | Редукција за вентилацију -димензије редукције ф250/200 mm -редукција се користи код редуковања вентилационих пречника ф200 и ф250 mm | ком | 4 |  |  |  |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Критеријум за избор најповољније понуде је ,,најнижа понуђена цена“ уз испуњење трaжених техничких захтева.

Рок и место испоруке: _________

Рок и начин плаћања________

Понуду можете досатвити на овом обрасцу.

Уз испоруку обавезно доставити Атест произвођача.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до 09.07.2020. године.

Контакт телефон: комерцијала 034/335-095 лок. 515 Марина Станојевић за техничка питања Милан Миладиновић 034/335-095 лок. 378

МС/.                                                                                              ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.

Доставити: