|  |  | Чувати до краја 2025године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Г.Николић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ........................ ...................................... 2020 год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за  понуду,

Доставља.-                                                                                         ________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Јед.цена без пдв-а | Укупно без пдв-а | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грејна плоча ( рингла) за индустријски шпорет димензија 300х3000, снаге 2500W | ком. | 2 |  |  |  |
| 2 | Редна клема ( лустер клема) 6mm2 | ком. | 10 |  |  |  |
| 3 | Изолована шина- сабирница за нулу са 12 спојева, SP029-12( плава) | ком. | 10 |  |  |  |
| 4 | Изолована шина- сабирница за уземљење са 12 спојева, SP029-12 ( жуто-зелена) | ком. | 10 |  |  |  |
| 5 | Навојна шипка Ø8 | ком. | 5 |  |  |  |
| 6 | Кабловски завршетак ( хилзна) 6 mm2 | ком. | 100 |  |  |  |
| 7 | Вијачна кабловска папучица на завртањ 16mm2 за Ø10 | ком. | 100 |  |  |  |
| 8 | Вијачна кабловска папучица на завртањ 25mm2 за Ø10 | ком. | 100 |  |  |  |
| 9 | Вијачна кабловска папучица на завртањ35mm2 за Ø10 | ком. | 100 |  |  |  |
| 10 | RS клема 16mm2 | ком. | 30 |  |  |  |
| 11 | Бакарни чешаљ ,неизолован једнополни | м. | 2 |  |  |  |
| 12 | Монофазни продужни кабл пресека 3х1,5 mm2 дужине 5m са шест и више прикључних места са прекидачем | ком. | 6 |  |  |  |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Критеријум за избор најповољније понуде је ``најнижа понуђена цена`` уз испуњење тражених техничких захтева. Уз испоруку доставити атест произвођача.

Рок и место испоруке: _________

Рок и начин плаћања________

Понуду можете досатвити на овом обрасцу.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до_31.08.2020. године

Контакт телефон: комерцијала 034/300-071  Гордана Николић, за техничка питања Богиња Милинић 034/335-095 лок 408.

ГН

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.