|  |  | Чувати до краја 2025.године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 30.11.2020. |  |  |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ........................ ...................................... 2020 год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

доставља.-                                                                                 ________________________________________

Молимо да за потребе ТРЗ Крагујевац доставите понуду за доле наведену услугу

| Р.б. | Н а з и в | Ј. м. | Кол | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребно је извршити механичко и хемијско чишћење вентилационих канала масних испарења и то: -вентилатора паровука масних испарења (2.ком), - хауба паровука масних испарења димензија веће хаубе је 4050х2000мм и димензија мање хаубе је 3000х1000мм , - Централни цевни одвод (2. ком) и - филтера хаубе паровука масних испарења у ресторану друштвене исхране . Овлашћена организација након обављеног посла је у обавези да достави валидну потврду о извршеним радовима у складу са Законом о заштити од пожара. | ≈м2 | 60 | У свему у складу са условима у погледу здравствене исправности и предмета опште употребе и законским одредбама везаним за хемикалије које се налазе у саставу детерџената и њихове опасности и токсичности (службени лист СРЈ бр. 15/95; 38/97 и 20/2000) и у складу са чл.40 став3. Закон о заштити од пожара (Сл.гласник РС бр.111/09) и чл.26. Правилника о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара (Сл.гласник РС бр.61/15) |
| обавезно дати гаранцију на извршене радове |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Kритеријум за одабир најповољније понуде биће најнижа цена.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs најкасније до_08.12.2020.године.

Лице за контакт: комерцијала Драган Јовановић, тел.063/103-08-19, или 034/300-071 за техничка питања Данијела Станишић 063/437-324

ДЈ/ДЈ

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.

Доставити:

-а/а