|  |  | Чувати до краја 2026. године. Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 08.06.2021. год. |  | M. Станојевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ...................................... 2021. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

Доставља.-                                                                                         ________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену услугу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Јед.цена без пдв-а | Укупно без пдв-а | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Услуга редовног одржавања расхладних комора произвођача „Соко инжењеринг“ за 2021/ 2022 годину и то: -Минусна расхладна комора са расхладним агрегатом тип GA300 CS за рад у режиму -18 до 0ºС.Укупан простор који се хлади је V= 17,95m3 и то ваздушним испаривачем KV 200.Расхладно средство R 22. - Плусна комора комада 2, произвођача „ Соко инжењеринг“ са компресорима херметик тип J2190 ASPERA. Укупни простор који се хлади је V= 12,5m3 за сваку комору. Расхладно средство R 22. - Споразумни уговор за одржавање у трајању од 1 године као и 24h време одзива сервиса по захтеву или путем телефонског позива. - Услуга одржавања подразумева да се изврши детаљан преглед система бар два пута годишње ( на почетку летњег периода и на почетку зимског рада) и то: Провера количине расхладног средства у системима расхладних комора тако да одговара радном режиму и намени количина фреона у систему и инсталацији. | ком. | 3 |  |  |  |
|  | Провера квалитета уља у расхладним коморама. Провера исправности давача температуре. Прање кондензатора средством за чишћење кондензатора под притиском. Провера исправности грејача испаривачких јединица. Провера исправности заштитних уређаја компресора. Провера грејача картера. -Утрошак материјала и сервис за функционалан рад расхладних комора и расхладног система: Набавка ,испорука и допуна расхладног средства R 22 Набавка,испорука и замена уља SUNISOZGS. Набавка ,испорука и уградња електромагнетног вентила марке CASTEL. Набавка,испорука и замена давача температуре. Набавка ,испорука и уградња вентилатора кондензатора. Набавка ,испорука и уградња вентилатора испаривача. Набавка ,испорука и уградња пресостата ниског и високог притиска. Набавка ,испорука и уградња контактора са биметалном заштитом компресора. Набавка ,испорука и уградња контактора грејача испаривача. Набавка ,испорука и уградња управљачке јединице ECP 200. Набавка ,испорука и уградња лимитатора струје у разводном орману расхладне коморе. |  |  |  |  |  |
| Изабраном понуђачу биће издата оквирна Нарџбеница у трајању од 1 године, а понуђач има обавезу 24h време одзива сервиса по захтеву или путем телефонског позива. Обавезна гаранција на извршене радове до следећег сервиса. |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Критеријум за избор најповољније понуде је ,,најнижа понуђена цена“ уз испуњење трaжених техничких захтева.

Рок и место испоруке: _________

Рок и начин плаћања ________

Понуду можете досатвити на овом обрасцу.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до 15.06.2021. године.

Контакт телефон: комерцијала 034/335-095 лок. 515 Марина Станојевић за техничка питања Ана Јовановић 034/335-095 лок. 408

МС/.                                                                                      ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.

Доставити: