|  |  | Чувати до краја 2026. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10.06.2021. |  | Ј.Ђорић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. 2021. год____ К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

- доставља,

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену услугу:

| Ред. бр. | Н а з и в | Ј.М | Кол. | Цена по ј/м без ПДВ-а | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуга замене и уградње нових ћелија тракционих акумулатора у постојећа кућишта |  |  |  |  |
|  | Замена старих ћелија новим тип-а: 3PzS375Ah (димензије: D198хŠ65х570mm) | ком. | 40 |  |  |
|  | -Санирање наших кућишта (варење, заштита – фарбање кућишта) -Прилагођавање кућишта новим ћелијама Димензије кућишта: 1 -Димензије кућишта 850х410х755 mm 2 -Димензије кућишта 470х410х755 mm | ком. | 2 |  |  |
| 2. | Набавка тракционих батерија-акумулатора Sunlight са кућиштем, 80V-375 Ah, ћелије распоредити у два кућишта -Димензије кућишта 850х410 mm -Димензије кућишта 470х410 mm -Висина старих батерија је 750 Са условом замене старо за ново |  |  |  |  |
| Укупно без ПДВ-а |  |
| ПДВ |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |
| Услови извршења: | Услови плаћања - пожељно је одложено плаћање: |
| Рок: | _____ дана од издавања наруџбенице | Рок: |  |
| Начин: | Франко ТРЗК | Квалитет: |  |
| Гаранција: | Дати гаранцију најмање три године на тракционе акумулаторе | Друго: | Дати упутство за одржавање и кондицирање тракционих акумулатора |
| Лице за контакт: Комерцијала Јасмина Ђорић тел. 034/335-095 lok 371, за техничка питања-карактеристике робе: Дејан Веселиновић 034/335-095, лок. 308 |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Kритеријум за одабир најповољније понуде биће најнижа цена.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs   најкасније до  14.06.2021. године на овом или свом обрасцу.

НАПОМЕНА: Између понуда за замену свих ћелија у обе батерије и поправку кућишта на батеријама или набавку потпуно нових батерија, стручно лице из СНПО и Е одлучиће за понуду која  је економски најисплативија.

ДП/ЕА/ЈЂ

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл.инж.

Доставити:

-1 х СЕП

-1 х инт.стр. наручиоца