|  |  | Чувати до краја 2031. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 23.06.2020. |  |  |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр.2152-2 23.06.2021. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

- доставља,

________________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу:

| Ред. бр. | Н а з и в | Ј.М | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРИОДИЧАН ПРЕГЛЕД МЕРИЛА МАСЕ | ком | 22 |
| Укупно без ПДВ-а Партија 1 -ВАГЕ до 1000 кг | 18 |  |
| ПДВ за партију 1 |  |
| Рок верификације за партију 1 је 10.07.2021. године у просторијма ТРЗК |  |
| Укупно без ПДВ-а Партија 2 -ВАГЕ до 1000 кг | 1 |  |
| ПДВ за партију 2 |  |
| Рок Рок верификације за партију 2 је 31.12.2021. године у просторијама ТРЗК |  |
| Укупно без ПДВ-а Партија 3-гарнитура тегова | 3 |  |
| ПДВ за партију 3 |  |
| Понуда ће бити узета у рангиранје уколико понуђач понуди све ставке дате партије. |
| Понуђена цена даје се до рока веригикације (опција понуде до рока верификације назначен у табелама партија) |
| Услови испоруке: | Услови плаћања - пожељно је одложено плаћање: |
| Рок (најдуже 15 дана): | _____ дана од издавања наруџбенице, и не касније од рока верификације наведеног у табелама партија | Рок: | __________________ |
| Начин: | Франко ТРЗК | Квалитеивни пријем: | Одељење за обезбеђење квалитета, корисник мерног средства |
| Гаранција: | За мерну опрему која се оверава обавезно је уверење о оверавању и законом предвиђена ознака /државни жиг на мерилу. Метролошки потврђена мерна опрема мора бити обележена верификационом ознаком метролошке лабораторије из система Одбране. Оверавање картона мерног средства је обавеза испоручиоца услуге оверавања или метролошког потврђивања | Техничке карактеристике | -За партију под редним бројем (1), метролошко потврђивање у складу са Правилником о метролошкој делатности у области одбране, СВЛ 19/2018-У слугу пружају метролошке лабораторије које функционишу у оквиру Министарства одбране или оверавање у складу за Законском метрологијом од стране овлашћених контролних тела у Републици Србији, а у складу са законом о метрологији. -За партију под редним бројем (2), и партију под редним бројем (3) обавезно је оверавање у складу са законском метрологијом. |
| Лице за контакт: набавка Светлана Цветковић 034/335-095 lok 371, за техничка питања-карактеристике услуге: Борис Матуловић, 034/335-905 лок 365 |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин извршења. Kритеријум за одабир најповољније понуде биће најнижа цена за целу партију.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs  у року од пет дана  од пријема захтева на емаил/факс, на овом или свом обрасцу

.ОБАВЕЗНО нагласити уколико понуду дајете за добро које у било чему одступа од тражених карактеристика у овом захтеву за понуду.

ДП, ЕА/СЦ

Прилог:

Партија 1

Партија2

Партија 3

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.

Доставити:

1 х СЕП

1 х инт.стр. наручиоца

# ПРИЛОГ

# Техничка спецификација - мерила масе

ПАРТИЈА 1 : Ваге до 1 000 kg

| р.бр. | Назив/карактеристике | Ј.М. | Колл. | Цена без ПДВ-а/ј.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вага класе I са неаутоматским функционисањем без поделе, аналитичка Произвођач: Sartorius Тип: CPA224S-OCE Службена ознака типа : M 02-88 Мерни опсег:10 mg-220 g, 1/0,1 mg | ком | 1 |  |
| 2. | Вага класе II са неаутоматским функционисањем без поделе, прецизна Произвођач: Sartorius Tип: ЕД 423 S-OCE Службена ознака типа: M-2-90 Мерни опсег: 0,02g-420g | ком | 1 |  |
| 3. | Вага класе II са неаутоматским функционисањем без поделе Произвођач:Sartorius Tип: ЕД 5201 Службена ознака типа: M-2-90 Мерни опсег: 5g -5200g/1g | ком | 1 |  |
| 4. | Вага класе II са неаутоматским функционисања без поделе, прецизна, Произвођач: Sartorius Тип: 2200 SH 3602 0002 Службена ознака типа: M-2-7 Мерни опсег: 5g -2200g/10 mg | ком | 2 |  |
| 5. | Вага класе II са неаутоматским функционисањем, без поделе, прецизна Произвођач: Sartorius Тип: BP 16000S Службена ознака типа: M-02-39 Мерни опсег: 5g-12000 g /1/0,1 g | ком | 2 |  |
| 6. | Вага класе III променљиви положај равнотеже, Произвођач:Либела, Цеље Тип:MAXIMA Службена ознака типа: М 12-26 Мерни опсег: 100g-10 kg/5g | ком | 1 |  |
| 7. | Вага класе III променљиви положај равнотеже, Произвођач:Либела, Београд Тип: BETA Службена ознака типа: М 11-81 Мерни опсег:100g-10 kg/5g | ком | 1 |  |
| 8. | Вага класе III променљиви положај равнотеже, Произвођач:Либела Цеље Тип: EXPRESS-PRECIZE Службена ознака типа: М 12-36 Мерни опсег:40g-50 kg/20g | ком | 2 |  |
| 9. | Вага класе III променљиви положај равнотеже, Произвођач:ТТМ, Загреб Тип:2571/85 Службена ознака типа: М 25-11 Мерни опсег: 2 kg -130 kg/100g | ком | 1 |  |
| 10. | Вага класе I са неаутоматским функционисањем без поделе, аналитичка Произвођач:KERN ,Немачка Тип:ABJ Службена ознака типа:М-1-24 Мерни опсег:10 mg-120 g/1/0,1mg | ком | 1 |  |
| 11. | Вага класе II са неаутоматским функционисањем без поделе, прецизна Произвођач:Sartorius Tип: FC64DE-SX Службена ознака типа: M-2-74 Мерни опсег: 50g-64kg/1g d=1g, e=10 g | ком | 1 |  |
| 12. | Вага класе III електромеханичка са мерним претварачем Произвођач:Биротехна Тип:MANE 1-300 Службена ознака типа: Мерни опсег:0-300 /0,05 kg | ком | 1 |  |
| 13. | Вага класе III променљиви положај равнотеже, Произвођач:Либела Цеље Мерни опсег:0,4 kg -50 kg | ком | 1 |  |
| 14. | Вага класе III променљиви положај равнотеже, Произвођач:"TLOS",Загреб Тип:скалар Службена ознака типа: 84-17003 Мерни опсег:5kg -100kg/100g | ком | 1 |  |
| 15. | Вага класе III променљиви положај равнотеже, Произвођач:"TTM",Загреб Службена ознака типа: 1246 Мерни опсег:2kg-100 kg | ком | 1 |  |
| Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији система Одбране или оверавање у складу са законском метрологијом у Републици Србији |
| Рок верификације/место извршења | 10.07.2021./ просторије ТРЗК |

# ПАРТИЈА 2 :  Ваге до 10 000 kg

| р.бр. | Назив/карактеристика | Ј.М. | Кол. | Цена без ПДВ-а/ј.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вага класе III стални положај равнотеже Произвођач: Вага Београд Тип: MB-1000 Мерни опсег:100 kg -10 000 kg/5000 g | ком | 1 |  |
| Оверавање у складу са законском метрологијом у Републици Србији |
| Рок верификације /место извршења | 31.12.2021./ просторије ТРЗК |

# ПАРТИЈА 3 :  Гарнитура тегова

| р.бр. | Назив/карактеристика | Ј.М. | Кол. | Цена без ПДВ-а/ј.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тегови гарнитура 0-500g, Tehnica Železniki | ком | 2 |  |
| 2. | Тегови гарнитура 0-500g, Sartorius KlM1 | ком | 1 |  |
| Оверавање у складу са законском метрологијом у Републици Србији |
| Рок верификације /место извршења | 31.12.2021./ на адреси испоручиоца |