|  |  | Чувати до краја 2026. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 26.08.2021. |  | Ј.Ђорић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. 2021. год____ К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

- доставља,

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену услугу:

| Р.б. | Н а з и в | Ј/М | Кол. | Јед.цена без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а | Квалитет (СРПС, СНО, ТД, стандард произвођача) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дефектажа неисправности оптичке мреже ТРЗК на траси од објекта KH-61 до KH-81, као и на траси од објекта KH-61 до 68 | ком. | 1 |  |  | Од чворишта у KH-61 оптички кабл се наставља у дужини од 600 метара. -После прве оптичке спојнице, на 100 метара удаљености, веза у KH-59 функционише. -После друге оптичке спојнице, на 400 метара удаљености веза у KH-81 не функционише. -После треће оптичке спојнице, на 500 метара удаљености, веза у KH-66 функционише. -После четврте оптичке спојнице, на 600 метара удаљености, веза у KH-68 не функционише. Опис неисправности: Нема линка на медија конвертима у објектима KH-81 и KH-68. Медија конвертери су TP-LINK, MC210CS. У оба објекта је пробан и други пар 100% исправних медија конвертера. |
| Укупно без ПДВ-а |  |
| ПДВ |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |
| Услови испоруке: | Услови плаћања - пожељно је одложено плаћање: |
| Рок: | _____ дана од издавања наруџбенице | Рок: |  |
| Начин: | F-co ТРЗК | Квалитет: |  |
| Гаранција |  | Друго: |  |
| Лице за контакт: Комерцијала Јасмина Ђорић тел. 034/335-095 лок. 371, за техничка питања-карактеристике робе: Ненад Јелача 034/335-095, лок. 501 |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Kритеријум за одабир најповољније понуде биће најнижа цена.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs   најкасније до  30.08..2021. године на овом или свом обрасцу.

ДП/ЕА/ЈЂ

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл.инж.

Доставити:

-1 х СЕП

-1 х инт.стр. наручиоца