|  |  | Чувати до краја 2026. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 27.09.2021. |  | Ј.Ђорић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. _________ К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду

- доставља,

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу:

| Р.б. | Н а з и в | Ј.М | Кол. | Јед. цена без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а | Квалитет (СРПС, СНО,ТД, стандард произвођача) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прекидач LZMC1-A125 са осовином и ручицом за продужени погон | kom | 2 |  |  | Eaton |
| 2. | Прекидач LZMC1-A160 са осовином и ручицом за продужени погон | kom | 1 |  |  | Eaton |
| 3. | Гребенасти прекидач 63А, VCF3 | kom | 1 |  |  | Schneider Electric |
| 4. | Раставно осигурачко постоље за ножасте осигураче NV000, SI332170 | kom | 6 |  |  | Schrack |
| 5. | Раставно осигурачко постоље за ножасте осигураче NV00, SI332000 | kom | 1 |  |  | Schrack |
| 6. | Ножасти осигурачи 160А NV000 | kom | 3 |  |  | m.schneider |
| 7. | Ножасти осигурачи 125А NV1 | kom | 3 |  |  | m.schneider |
| 8. | Ножасти осигурачи 63А NV000 | kom | 6 |  |  | m.schneider |
| 9. | Ножасти осигурачи 50А NV000 | kom | 12 |  |  | m.schneider |
| 10. | Ножасти осигурачи 160А NV00 | kom | 3 |  |  | m.schneider |
| 11. | Koнтактор DILM 12-10 | kom | 3 |  |  | Eaton |
| 12. | Koнтактор DILM 17-10 | kom | 21 |  |  | Eaton |
| 13. | Аутоматски осигурач C6/1 | kom | 10 |  |  | Eaton, Schneider Electric |
| 14. | Аутоматски осигурач C6/3 | kom | 3 |  |  | Eaton, Schneider Electric |
| 15. | Аутоматски осигурач B16/1 | kom | 63 |  |  | Eaton, Schneider Electric |
| 16. | Гребенасти прекидач 1p/16A/0-1/AC21 | kom | 5 |  |  | Schrack |
| 17. | Рела асиметрије фазе 3f, UR5P3011 | kom | 3 |  |  | Schrack |
| 18. | P/F жица црна 1,5mm2 | m | 50 |  |  |  |
| 19. | P/F жица црна 2,5mm2 | m | 100 |  |  |  |
| 20. | P/F жица плава 1,5mm2 | m | 50 |  |  |  |
| 21. | P/F жица плава 2,5mm2 | m | 50 |  |  |  |
| 22. | P/F жица жуто-зелена 1,5mm2 | m | 50 |  |  |  |
| 23. | P/F жица жуто-зелена 2,5mm2 | m | 50 |  |  |  |
| 24. | P/F жица црвена 0,75mm2 | m | 50 |  |  |  |
| 25. | P/F жица црвена 10mm2 | m | 50 |  |  |  |
| 26. | Хилзне 1,5mm2 | kom | 500 |  |  |  |
| 27. | Хилзне 2,5mm2 | kom | 500 |  |  |  |
| 28. | Хилзне 0,75mm2 | kom | 500 |  |  |  |
| 29. | Канал шлицован 60х60(дубина)x2000 mm | kom | 3 |  |  |  |
| 30. | Канал шлицован 40х60(дубина) x2000 mm | kom | 3 |  |  |  |
| 31. | Канал шлицован 25х25(дубина) x2000 mm | kom | 3 |  |  |  |
| 32. | DIN шина, 1m | kom | 5 |  |  |  |
| 33. | Редна клема 2,5- 4 mm2, сива | kom | 50 |  |  | Conta clip |
| 34. | Редна клема 2,5- 4 mm2, плава | kom | 20 |  |  | Conta clip |
| 35. | Редна клема 2,5- 4 mm2, жуто-зелена | kom | 20 |  |  | Conta clip |
| 36. | Крајња плочица WAP 2,5-10 | kom | 10 |  |  | Conta clip |
| 37. | Крајњи држач EW 35 | kom | 10 |  |  | Conta clip |
| 38. | Бројеви за клеме 1-20 | kpl | 8 |  |  | Conta clip |
| 39. | Разводни блок 4-полни, 125А | kom | 2 |  |  | Schrack |
| 40. | Шина за уземљење, 1m | kom | 2 |  |  |  |
| 41. | Шина за нулу (изолована) | kom | 4 |  |  |  |
| 42. | Уводник Pg 9 | kom | 10 |  |  |  |
| 43. | Уводник Pg 13,5 | kom | 10 |  |  |  |
| 44. | Уводник Pg 16 | kom | 10 |  |  |  |
| 45. | Teрморегулатор NIGOS 1011H, 230V | kom | 5 |  |  |  |
| 46. | Метални разводни орман КB 2/4, 650x550x210mm | kom | 1 |  |  | Evrotehna |
| 47. | Метални разводни орман КB 2/5, 800x550x210mm | kom | 3 |  |  | Evrotehna |
| 48. | Перфорирани носач каблова са поклопцем PNK 100х50х2000 | kom | 40 |  |  |  |
| 49. | Перфорирани носач каблова са поклопцем PNK 50х50х2000 | kom | 20 |  |  |  |
| 50. | Зидни носач кабловског регала PNK 50х50х2000 | kom | 40 |  |  |  |
| 51. | Спојница кабловског регала PNK 100х50х2000 | kom | 20 |  |  |  |
| 52. | Спојница кабловског регала PNK 50х50х2000 | kom | 10 |  |  |  |
| 53. | Кабл PP00 4x50mm2 | m | 40 |  |  |  |
| 54. | Кабл PP00 4x35mm2 | m | 40 |  |  |  |
| 55. | Кабл PP00 4x10mm2 | m | 30 |  |  |  |
| 56. | Кабл PP/J-Y 5x2,5mm2 | m | 150 |  |  |  |
| 57. | Кабл PP/J-Y 3x1,5mm2 | m | 100 |  |  |  |
| Укупно без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |
| Услови испоруке: | Услови плаћања - пожељно је одложено плаћање: |
| Рок: | _____ дана од издавања наруџбенице | Рок: |  |
| Начин: | F-co ТРЗК | Квалитет: |  |
| Гаранција: | Произвођачка декларација | Друго: |  |
| Лице за контакт: Комерцијала Јасмина Ђорић тел. 034/335-095 лок. 371, за техничка питања-карактеристике робе: Ана Јовановић, дипл.ел.инж. тел: 034/335-095 лок.408 |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Kритеријум за одабир најповољније понуде биће: најнижа цена

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs  најкасније до 04.10.2021. године на овом или свом обрасцу.

ДП/ЕА/ЈЂ

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл.инж.

Доставити:

-1 х СЕП

-1 х инт.стр. наручиоца