|  |  | Чувати до краја 2026. године. Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 11.10.2021. год. |  | М. Станојевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ...................................... 2021. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

Доставља.-                                                                                         ________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Јед.цена без пдв-а | Укупно без пдв-а | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поправка циркулационе пумпе Тип: CL 801-4 Према следећим ставкама: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена лежаја 6206 2rs SKF | ком | 2 |  |  |  |
| 1.2 | Замена механичког заптивача CL801 Ø25tm/tm | ком | 1 |  |  |  |
| 1.3 | Замена клингеритних дихтунга | гарнитура | 1 |  |  |  |
| 1.4 | Обрада поклопца електромотора- | ком | 1 |  |  |  |
| 1.5 | Обрада наставка осовине поступком хромирања | ком | 1 |  |  |  |
| 1.6 | Потрошни материјал |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Утрошак времена за растурање, чишћење и склапање пумпе | ч | 1 |  |  |  |
| 2. | Поправка циркулационе пумпе Тип: CL 501-4 Према следећим ставкама: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена лежаја 6205 2rs SKF | ком | 2 |  |  |  |
| 2.2 | Замена механичког заптивача CL501 Ø28tm/tm | ком | 1 |  |  |  |
| 2.3 | Замена клингеритних дихтунга | гатнитура | 1 |  |  |  |
| 2.4 | Обрада поклопца електромотора- | ком | 1 |  |  |  |
| 2.5 | Обрада наставка осовине поступком хромирања | ком | 1 |  |  |  |
| 2.6 | Подмазивање машћу "shell gadus" | кг |  |  |  |  |
| 2.7 | Потрошни материјал |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Утрошак времена за растурање, чишћење и склапање пумпе | ч | 1 |  |  |  |
| Напомена: За ставке 1.7 и 2.8 цену дати по н/ч, а укупна вредност ће се накнадно утврдити на основу утрошених норма часова након извршене услуге, што ће се потврдити Записником. За ставку 2.6 у понуди поред цене навести и количину масти која је неопходна за подмазивање. Таксативно дати цене услуге (за све резервне делове, услуге и све што услуга обухвата). Гаранција на извршене услуге и уграђене делове најмање 12 месеци од дана уградње пумпе. |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Критеријум за избор најповољније понуде је ,,најнижа понуђена цена“ уз испуњење трaжених техничких захтева. Рок и место испоруке: _________

Рок и начин плаћања________

Понуду можете досатвити на овом обрасцу.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до 18.10.2021. године.

Контакт телефон: комерцијала 034/335-095 лок. 515 Марина Станојевић за техничка питања Данијела Станишић 034/335-095 лок. 320

МС/ЕА                                                                                          ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.

Доставити: