|  |  | Чувати до краја 2026 године Ф-ја/ред.бр. _______________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15.12.2021. |  | А.Цогољевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ ........... Бр. ........................ ...................................... 20...... год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

-доставља,                                                                                                               _________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведенo

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребно је извршити механичко и хемијско чишћење вентилационих канала масних испарења и то: -вентилатора паровука масних испарења (2.ком), - хауба паровука масних испарења димензија веће хаубе је 4050х2000мм и димензија мање хаубе је 3000х1000мм , - Централни цевни одвод (2. ком) и - филтера хаубе паровука масних испарења у ресторану друштвене исхране . Овлашћена организација након обављеног посла је у обавези да достави валидну потврду о извршеним радовима у складу са Законом о заштити од пожара. | ~м2 | 60 | У свему у складу са условима у погледу здравствене исправности и предмета опште употребе и законским одредбама везаним за хемикалије које се налазе у саставу детерџената и њихове опасности и токсичности (службени лист СРЈ бр. 15/95; 38/97 и 20/2000) и у складу са чл.40 став3. Закон о заштити од пожара (Сл.гласник РС бр.111/09) и чл.26. Правилника о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара (Сл.гласник РС бр.61/15) |

Kритеријум за избор  најповољнијег  понуђача  биће најнижа понуђена цена .

У понуди навести цену без пдв-а, рок и начун плаћања , рок и начин испоруке.

Рок плаћања најмање 30 дана.

Обавезна достава гаранције на извршене радове.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или е-маил ,  најкасније до 21.12.2021.године.

Лице за контакт: комерцијала Цогољевић Аница , тел. 335-095 лок. 371, за техничка питања Данијела Станишић , тел.335-095 лок.320.

АЦ

ДИРЕКТОР

пoтпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж