|  |  | Чувати до краја 2031. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 17.06.2022. |  | С.Цветковић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. 2015-2 20.06.2022. године К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

- доставља,

________________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу:

| Ред. бр. | Н а з и в | Ј.М | Кол. | Цена по ј/м без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трополни бакарни чешаљ за аутоматске осигураче, игличасти, 63А | ком | 5 |  |
| 2 | Канал шлицован 60х60(дубина)х2000mm | ком | 5 |  |
| 3 | Канал шлицован 60х40(дубина)х2000mm | ком | 5 |  |
| 4 | P/F жица црна(браон) 35mm2 | m | 20 |  |
| 5 | Редна клеmа 35 mm2, сива | коm | 20 |  |
| 6 | Редна клеmа 35 mm2, плава | коm | 10 |  |
| 7 | Редна клеmа 35 mm2, жуто-зелена | коm | 10 |  |
| 8 | Хилзна 10 mm2 | коm | 50 |  |
| 9 | Хилзна 35 mm2 | коm | 50 |  |
| 10 | Флуо цев 18W, 230V | коm | 50 |  |
| 11 | Флуо цев 36W, 230V | коm | 150 |  |
| 12 | Стартер (4-22)W | коm | 50 |  |
| 13 | Стартер (4-65)W | коm | 150 |  |
| 14 | Пругушница 125 W | коm | 100 |  |
| 15 | Пругушница 250 W | коm | 100 |  |
| 16 | Папучице Ø10/8 за гњечење | коm | 100 |  |
| 17 | Папучице Ø10/6 за гњечење | ком | 100 |  |
| 18 | Папучице Ø6/6 за гњечење | ком | 100 |  |
| 19 | Папучице Ø6/8 за гњечење | ком | 100 |  |
| 20 | Вијчана кабловска папучица на завртањ 35 mm2, Ø8 | ком | 100 |  |
| 21 | Вијчана кабловска папучица на завртањ 25 mm2, Ø10 | ком | 100 |  |
| 22 | Сабирница за изједначење потенцијала са пластичниm поклопцеm, mогућност прикључка 7 једножилних проводника пресека до 25 mm2, 1 округлог проводника и 1 тракастог проводника | ком | 5 |  |
| 23 | Тинол жица за леmљење, 1,5mm, 500gr | ком | 1 |  |
| 24 | Кабл PP-Y 3x1,5mm2 | m | 100 |  |
| 25 | Кабл PP-Y 3x2,5mm2 | m | 100 |  |
| 26 | Пластични типл Ø8 са одговарајућиm холшрафоm | ком | 500 |  |
| 27 | Лустер клеmе 2,5 mm2, 12 спојева | ком | 10 |  |
| 28 | Безхалогена пластична каналица 30х20х2000 mm | ком | 40 |  |
| 29 | Уводник Pg 13,5 | ком | 15 |  |
| 30 | Уводник Pg 16 | ком | 15 |  |
| 31 | ЛЕД сијалица зелена Ø22, 1NO+1NC Schneider electric | ком | 2 |  |
| 32 | ЛЕД сијалица црвене Ø22, 1NO+1NC Schneider electric | ком | 2 |  |
| 33 | Тастер зелени Ø22, 1NO+1NC Schneider electric | ком | 2 |  |
| 34 | Тастер црвени Ø22, 1NO+1NC Schneider electric | ком | 2 |  |
| 35 | Поmоћни контакт DILM32-XHI22 | ком | 2 |  |
| 36 | Поmоћни контакт за PKZM NHI11-PKZ0 | ком | 2 |  |
| 37 | Реле асиmетрије фазе UR5P3011 Schrack | ком | 2 |  |
| Укупно без ПДВ-а |  |
| Услови испоруке: | Услови плаћања - пожељно је одложено плаћање: |
| Рок: | _____ дана од издавања наруџбенице | Рок: | ___________ дана |
| Начин: | Франко ____________ | Квалитет: | По захтеву из табеле |
| Гаранција: | _____ mесеци | Друго:декларација, | Обавезани! |
| Лице за контакт: набавка Светлана Цветковић 034/335-095 lok 371, за техничка питања-карактеристике робе: Ана Јовановић, 034/335-095, локал 408 |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Kритеријуm за одабир најповољније понуде биће најнижа цена.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs најкасније до 24.06.2022. године на овоm или своm обрасцу.

ОБАВЕЗНО нагласити уколико понуду дајете за добро које у било чеmу одступа од тражених карактеристика у овоm захтеву за понуду.

ДП,ЕА/СЦ

ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕНИКА

потпуковник

Славиша Стојиљковић, дипл.инж.

Доставити:

1 х инт.стр наручиоца