|  |  | Чувати до краја 2027 године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 30.08.2022. |  | Ј.Вукомановић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ...................................... 2022 год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

Доставља.-                                                                                         ________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Кол. | Ј.цена без пдв-а | Укупно без пдв-а | Квалитет (SRPS, СОРС, ТД, стандард произвођача...) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуга периодичног прегледа мерила електричних величина |  | 6 |  |  | Метролошко потврђивање у метролошким лабораторијама система Одбране |
| 1. | ПАРТИЈА 1 Уређај за мерење отпора изолације | ком | 2 |  |  |  |
|  | Техничка спецификација-Назив/карактеристике |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мега-ом-метар за пробојност изолације Произвођач: FLUKE, NETHERLANDS Тип: FLUKE 1507/1503 Riso:0,01MΩ -1GΩ | ком | 1 |  |  |  |
| 1.2 | Мерило електричне отпорности изолације CHAUVIN ARNOUX Riso:30KΩ-1GΩ UN 500 do 5000 V .....1000-5000 V 5% OD OCIT. VREDNOSTI +3 DIGITA | ком | 1 |  |  |  |
|  | Метролошко потврђивање |  |
| 2. | ПАРТИЈА 2 Инструмент универзални дигитални (мултиметар) | ком | 2 |  |  |  |
|  | Техничка спецификација-Назив/карактеристике |  |  |  |  |  |
| 2.1 | UNI-T UT 60 H (4-20 Ma); I=10 A max DCv:0-1000V, ACv:0-750V R:0-40 MΩ ACi:0-10 A, DCi:0-10 A | ком | 1 |  |  |  |
| 2.2 | Произвођач: FLUKE, USA Тип: 179 EDA 2 KIT DCv:0-1000V, ACv:0-1000V R:0-50 MΩ ACi:0-10 A, DCi:0-10 A | ком | 1 |  |  |  |
|  | Метролошко потврђивање |  |
| 3. | ПАРТИЈА 3 Мерни инструмент за отпорност-минерски ом-метар | ком | 1 |  |  |  |
|  | Техничка спецификација-Назив/карактеристике |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мерни инструмент за отпорност, дигитални минерски ом-метар, ТРИО, Земун 2000 S/B 0,00-19,99 Ω, 20-1999 Ω | ком | 1 |  |  |  |
|  | Метролошко потврђивање |  |  |
| 4. | ПАРТИЈА 4 Извор мерни високонапонски-пипалица | ком | 1 |  |  |  |
|  | Техничка спецификација-Назив/карактеристике |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Извор мерни високо-напонски Индикатор напона -пипалица од 0-38 kV | ком | 1 |  |  |  |
|  | Метролошко потврђивање |
|  | Техничке карактеристике (спецификације) | Метролошко потврђивање у складу са Правилником о метролошкој делатности у области одбране СВЛ 19/2018 |
|  | Начин обезбеђивања гаранције квалитета: | Метролошки потврђена мерна опрема мора бити обележена верификационом ознаком метролошке лабораторије. Обавезан је записник извршеном потврђивању, односно о исправности мерне опреме и оверен картон мерила. |
|  | Укупно без пдв-а |
|  | ПДВ 20% |
|  | Укупно са пдв-ом |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке.

Критеријум за избор најповољније понуде је „најнижа понуђена цена“ уз испуњење трaжених технич

Рок и место испоруке: _________

Рок и начин плаћања________

Понуду можете досатвити на овом обрасцу.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до 05.09.2022. године

Контакт телефон: комерцијала 034/335-095 лок 371 Јелена Вукомановић, за техничка питања Борис Матуловић 034/335-095 лок 365.

ЈВ/ЕА/ДП							ЗАСТУПА ДИРЕКТОРА

потпуковник

Славиша Стојиљковић, дипл. инж.