|  |  | Чувати до краја 2027. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 22.09.2022. |  | Ј.Ђорић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђураˮ Бр. _________ К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду

- доставља,

Молимо вас  да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу:

| Р.б. | Н а з и в | Ј/М | Кол. | Јед. цена без пдв-а | Квалитет (СРПС, СНО,ТД, стандард произвођача...) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Грејач за бојлер 2000W комплет | kom | 5 |  | Терморад |
| 2. | Обујмица за безхалогену PVC цев Ø20 | kom | 100 |  |  |
| 3. | Обујмица за безхалогену PVC цев Ø16 | kom | 100 |  |  |
| 4. | Прекдач серијски за уградњу у зид | kom | 6 |  |  |
| 5. | Сигнална сијалица за грло Е14, 220V, 8W | kom | 20 |  |  |
| 6. | ЛЕД сијалица 25W, 220V, за грло Е27 | kom | 10 |  |  |
| 7. | ЛЕД сијалица 15W, 220V, за грло Е27 | kom | 10 |  |  |
| 8. | Разводна кутија OG, IP65, 100x100x70 | kom | 10 |  |  |
| 9. | Сигнална сијалица црвена, 220V, Ø30 | kom | 10 |  |  |
| 10. | Сигнална сијалица зелена, 220V, Ø30 | kom | 10 |  |  |
| 11. | Сијалица са ужареним влакном 150W | kom | 20 |  |  |
| 12. | Испитиивач напона 220-250V (глинерица) | kom | 2 |  |  |
| 13. | Чеп М32х1,5 у „Ех“ заштити | kom | 20 |  |  |
| Укупно без ПДВ-а |  |
| ПДВ 20% |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Kритеријум за избор  најповољније понуде je ,,најнижа понуђена ценаˮ уз испуњење тражених техничких захтева.

Гаранција: атест произвођача

Рок  и место испоруке:____________

Рок и начин плаћања:_____________

Понуду доставити на  fax: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs  најкасније до  28.09.2022. године на овом или свом обрасцу.

Контакт:   комерцијала Јасмина Ђорић  тел: 034/335-095 лок. 371

за техничке карактеристике Ана Јовановић тел: 034/335-095 лок. 408

ДП/ЕА/ЈЂ

ЗАСТУПА  ДИРЕКТОРА

потпуковник

Славиша Стојиљковић, дипл.инж.

Доставити:

- 1 х СЕП

-1 х инт.стр. наручиоца