|  |  | Чувати до краја 2027. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 19.12.2022. |  | Ј.Ђорић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђураˮ Бр. _________ К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду

- доставља,

Молимо вас  да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу:

| Р.б. | Н а з и в | Ј/М | Кол. | Јед. цена без пдв-а | Квалитет (СРПС, СНО,ТД, стандард произвођача...) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кабл PP/J-Y 3x2,5mm2 | m | 100 |  |  |
| 2. | Затеге за алуминијумски сноп 4х16mm2 | kom | 10 |  |  |
| 3. | Вентилатор ТА пећи (десни) | kom | 2 |  |  |
| 4. | Прекидач крајњег хода у кућишту 10A, 250VAC (сличан типу EM-PRO, GMP-10-01) | kom | 5 |  | EM-PRO |
| 5. | Аутоматски осигурач 20A, карктеристика C | kom | 12 |  | Schneider electric, Eaton |
| 6. | Керамичка утичница, дупла | kom | 6 |  |  |
| 7. | Контактор 17(18)А, 230V, 50Hz, 3NO+1NO | kom | 8 |  | Schneider electric, Eaton |
| 8. | Помоћни контакт контактора 2NO+2NC | kom | 8 |  | Schneider electric, Eaton |
| Укупно без ПДВ-а |  |
| ПДВ 20% |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Kритеријум за избор  најповољније понуде je ,,најнижа понуђена ценаˮ уз испуњење тражених техничких захтева.

Гаранција: атест произвођача

Рок  и место испоруке:____________

Рок и начин плаћања:_____________

Понуду доставити на  fax: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs  најкасније до  22.12.2022. године на овом или свом обрасцу.

Контакт:   комерцијала Јасмина Ђорић  тел: 034/335-095 лок. 371

за техничке карактеристике Ана Јовановић тел: 034/335-095 лок. 408

JЂ/ЈЂ

ЗАСТУПА  ДИРЕКТОРА

потпуковник

Славиша Стојиљковић, дипл.инж.

Доставити:

- 1 х СЕП

-1 х инт.стр. наручиоца