|  |  | Чувати до краја 2027.године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 11.04.2022. |  | Ј.Ђорић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ........................ 2022. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду

доставља.-

Молимо вас  да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу:

| Р.б | Н а з и в | Ј /М | Кол. | Јед.цена без пдв-а | Квалитет (СРПС, СНО,ТД стандард произвођача...) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Безхалогени лицнасти кабл FG16OR16 -J 7x1,5mm2 | m | 150 |  |  |
| 2. | Безхалогени лицнасти кабл FG16OR16 -J 4x1,5mm2 | m | 80 |  |  |
| 3. | Кабл лицнасти N2XH-J 5x2,5mm2 | m | 100 |  |  |
| 4. | Кабл лицнасти N2XH-J 4x2,5mm2 | m | 50 |  |  |
| 5. | Кабл лицнасти N2XH-J 4x1,5mm2 | m | 100 |  |  |
| 6. | Кабл лицнасти N2XH-J 3x1,5mm2 | m | 80 |  |  |
| 7. | P/F žica 6mm2 žuto-zelena | m | 250 |  |  |
| 8. | Уводник Pg 13,5 | kom | 30 |  |  |
| 9. | Уводник Pg 16 | kom | 20 |  |  |
| 10. | Кабловски канал LKM 20030FS, L=2000mm са припадајућим елементима за монтажу на бетонски зид | kom | 25 |  | OBO BETTERMANN |
| 11. | Спојница кабловског канала LKM SV30 | kom | 50 |  | OBO BETTERMANN |
| 12. | Кабловски канал LKM 20020FS, L=2000mm са припадајућим елементима за монтажу на бетонски зид | kom | 15 |  | OBO BETTERMANN |
| 13. | Спојница кабловског канала LKM SV20 | kom | 30 |  | OBO BETTERMANN |
| 14. | Кабловски канал LKM 60060FS, L=2000mm са припадајућим елементима за монтажу на бетонски зид | kom | 7 |  | OBO BETTERMANN |
| 15. | Спојница кабловског канала LKM SV60 | kom | 14 |  | OBO BETTERMANN |
| 16. | Шина за изједначавање потенцијала са пластичном стопом | kom | 5 |  | OBO BETTERMANN кат.бр. 5015073 |
| 17. | SAPA пластифицирано ребрасто црево Ø16 | m | 20 |  |  |
| 18. | Разводна кутија у „Ех“ заштити за пресек кабла до 6mm2 | kom | 3 |  |  |
| 19. | Безхалогена цев Ø16 | kom | 15 |  |  |
| 20. | Држач за безхалогену цев Ø16 | kom | 45 |  |  |
| 21. | Бакарна папучица 6/6 | kom | 1000 |  |  |
| 22. | Бакарна папучица 6/8 | kom | 1000 |  |  |
| 23. | Везице за каблове дужине 100mm | kom | 200 |  |  |
| 24. | Вијак за лим М6х15 | kom | 1000 |  |  |
| 25. | Равна подлошка А6 | kom | 1000 |  |  |
| 26. | Широка подлошка А8 SRPS M.B2.014 DIN 9021 | kom | 1000 |  |  |
| 27. | Машински вијак М8х12 SRPS M.B1.053 DIN 933, 5.6 | kom | 1000 |  |  |
| 28. | Машински вијак М8х50 SRPS M.B1.053 DIN 933, 5.6 | kom | 1000 |  |  |
| 29. | Машински вијак М6х50 SRPS M.B1.053 DIN 933, 5.6 | kom | 1000 |  |  |
| 30. | Ниска навртка М8 SRPS M.B1.604 DIN 936 | kom | 1000 |  |  |
| 31. | Ниска навртка М6 SRPS M.B1.604 DIN 936 | kom | 1000 | 31. |  |
| 32. | Навртка самокочива М6 SRPS M.B1.622 DIN 985 | kom | 1000 | 32. |  |
| 33. | Навртка самокочива М8 SRPS M.B1.622 DIN 985 | kom | 1000 | 33. |  |
| 34. | Хангар вијак (дијана) комплет са типловима и навртком ( 2 kom), M8x100 | kpl | 15 | 34. |  |
| 35. | P/F жица црна 1,5mm2 | m | 50 | 35. |  |
| 36. | P/F жица црна 2,5mm2 | m | 30 | 36. |  |
| 37. | P/F жица плава 1,5mm2 | m | 20 | 37. |  |
| 38. | P/F жица плава 2,5mm2 | m | 20 | 38. |  |
| 39. | P/F жица жуто-зелена 1,5mm2 | m | 50 | 39. |  |
| 40. | P/F жица жуто-зелена 2,5mm2 | m | 50 | 40. |  |
| 41. | P/F жица црвена 0,75mm2 | m | 50 | 41. |  |
| 42. | Хилзне 1,5 mm2 | kom | 1000 | 42. |  |
| 43. | Хилзне 2,5 mm2 | kom | 1000 | 43. |  |
| 44. | Хилзне 0,75 mm2 | kom | 1000 | 44. |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |  |
| ПДВ |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ом |  |  |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке.

Критеријум за избор најповољније понуде је ,,најнижа понуђена ценаˮ уз испуњење тражених техничких захтева.

Рок и место испоруке: _______

Рок и начин плаћања:________

Понуду доставити на fax: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs  најкасније до_18.04.2022. године, на овом или свом обрасцу.

Контакт телефон: комерцијала Јасмина Ђорић тел: 034/335-095  лок. 371 , за техничка питања: Ана Јовановић,  дипл.ел.инж.  тел: 034/335-095 лок. 408

ДП/ЕА/ЈЂ                                                                              ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.

Доставити:

- 1х СЕП

- 1х инт.стр.наручиоца