|  |  | Чувати до краја 2032. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 12.09.2022. |  | С.Цветковић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. 2743-2 13-09-2022 К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

- доставља,

________________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу:

| Ред. бр. | Н а з и в | Ј.М | Кол. | Цена по ј/м без ПДВ-а | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лако лож уље - гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ | литара | 5000 |  | Према Правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла SRPS ISO 3170 |
| Укупно без ПДВ-а |  |
| ПДВ |  |
| Услови испоруке: | Услови плаћања - пожељно је одложено плаћање: |
| Рок: | _____ дана од издавања наруџбенице | Рок: | ___________ дана |
| Начин: | Франко ТРЗК мањим камионом | Квалитет: | По захтеву из табеле |
| Обавезан | Уверење о квалитету | Друго: | МСДС листа уз робу |
| Карактеристикe лож уља: густина код 15°C-860kg/m3 највише дестилација до 370°C-95,0 %v/v најмање тачка паљења више од 55°C кинематичка вискозност код 20°C 2,5-6,0mm2 /ѕ количина укупног сумпора 0,5% m/m највише количина воде 350 mg/kg највише количина седимента 100 mg/kg највише количина коксног остатка (од 10%-тног дестилата)-0,30 % m/m-највише доња огревна вредност- 42 МЈ/kg -најниже количина пепела- 0,02 % m/m-највише боја црвена Количина индикатора- 6,0-9,0 mg/L |
| Лице за контакт: набавка Светлана Цветковић 034/335-095 lok 371, за техничка питања-карактеристике робе: Данијела Станишић, 034/335-905 лок 320 |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Kритеријум за одабир најповољније понуде биће најнижа цена.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs најкасније до 18.09.2022. године на овом или свом обрасцу.

ОБАВЕЗНО нагласити уколико понуду дајете за добро које у било чему одступа од тражених карактеристика у овом захтеву за понуду.

ДП,ЕА/СЦ

ЗАСТУПА ДИРЕКТОРА

потпуковник

Славиша Стојиљковић, дипл.инж.

Доставити:

1 x инт.стр.наручиоца