|  |  | Чувати до краја 2028. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 07.02.2023. |  | Ј.Вукомановић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ...................................... 2023. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

Доставља.-                                                                                         ________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену услугу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Кол. | Јед.цена без пдв-а | Укупно без пдв-а | Квалитет (SRPS,COPC,TD, стандард произвођача... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испитивање квалитета отпадних вода из Радионице за површинску заштиту (обј. бр. 7) и постројења за пречишћавање отпадних вода (обј. бр. 12) | узорак | 4 |  |  | 1.Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима (СГ РС, бр.33/16) |
| 2. | Мерење емисије штетних гасова из котловских постројења (обј. бр. 60) | ком. | 2 |  |  | 1.Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздуху из стационираних извора загађивања (СГ РС, бр.5/16) |
| 3. | Мерење емисије штетних гасова из контејнерске котларнице | ком. | 1 |  |  | 1.Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздуху из стационираних извора загађивања (СГ РС, бр.5/16) |
|  | Укупно без пдв-а |  |
|  | ПДВ 20% |  |
|  | Укупно са пдв-ом |  |
| Техничке карактеристике (спецификације): | - Потребно је испитивање физичко-хемијских параметара технолошких отпадних вода. - Потребно је мерење емисије штетних гасова из котловских постројења у објекту бр. 60: CO,NOₓ и SO. - Из контејнерске котларнице потребно је мерење CO и NOₓ и одређивање димног броја. |
| Начин обезбеђивања гаранције квалитета: | Овлашћење за испитивање квалитета отпадних вода и за мерење емисије штетних гасова |
| Рок и место извршења: | 20.12.2023. године, ТРЗ Крагујевац |
| Напомена: | Испитивање квалитета отпадних вода потребно је вршити периодично, четири пута годишње (по четири узорка), у току 2023. године (март, јун, септембар и децембар). Мерење емисује штетних гасова из котловских постројења у котларници, у објекту бр. 60 и контејнерској котларници потребно је обавити у месецу децембру текуће године, најкасније до 20.12.2023. године. |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин извршења.

Критеријум за избор најповољније понуде је ``најнижа понуђена цена`` уз испуњење тражених техничких захтева.

Рок и место извршења: ________________

Рок и начин плаћања:_______________

Понуду можете доставити на овом обрасцу

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до 15.02.2023. године

Контакт телефон: комерцијала 034/335-095 лок. 371 Јелена Вукомановић, за техничка питања Слађана Милуновић 034/335-095 лок. 397.

ЈВ/ЈВ                                                                                            ДИРЕКТОР

потпуковник

Славиша Стојиљковић, дипл.инж