|  |  | Чувати до краја 2028. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 07.06.2023. |  | Ј.Вукомановић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ...................................... 2023. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду

Доставља.-                                                                                         ________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену услугу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | кол. | Јед.цена без пдв-а | Укупно без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Хемијско прање водене стране парног котла БКГ30 које обухвата: - узимање узорка депозита из котла са водене стране - анализу депозита од стране овлашћене институције и на основу тога израду елабората за хемијско прање котла са потребном документацијом у 3 примерка - хемијско прање парног котла са водене стране од депозита воденог каменца до основних металних површина, завршну неутрализацију и пасивизацију третираних површина | ком | 1 |  |  |
| 2. | Хемијско прање водене стране парног котла БКГ40 које обухвата: - узимање узорка депозита из котла са водене стране - анализу депозита од стране овлашћене институције и на основу тога израду елабората за хемијско прање котла са потребном документацијом у 3 примерка - хемијско прање парног котла са водене стране од депозита воденог каменца до основних металних површина, завршну неутрализацију и пасивизацију третираних површина | ком | 1 |  |  |
|  | Укупно без пдв-а |  |
|  | ПДВ 20% |  |
|  | Укупно са пдв-ом |  |
| Техничке карактеристике (спецификације): | Парни котао тип БКГ30, фабр. бр. 9081/1975, радни притисак 10,7 бара, испитни притисак 11,2 бара, производња паре 3t/h. Парни котао тип БКГ40, фабр. бр. 8450/1969, радни притисак 10,7 бара, испитни притисак 11,2 бара, производња паре 4t/h. |
| Начин обезбеђивања гаранције квалитета: | Потврда на изведене радове |
| Напомена: | -Понуђач је у обавези да уз понуду достави референц листу о обављеним пословима хемијског прања котлова. -Приликом израде елабората за хемијско прање котла, неопходно је да се примене сви важећи законски прописи који се односе на овакву врсту посла. |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке.

Критеријум за избор најповољније понуде је ``најнижа понуђена цена`` уз испуњење тражених техничких захтева.

Рок и место испоруке: ________________

Рок и начин плаћања:_______________

Понуду можете доставити на овом обрасцу. Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до 14.06.2023. године

Контакт телефон: комерцијала 034/335-095 лок 371 Јелена Вукомановић, за техничка питања Дејан  Веселиновић 034/335-095 лок. 308.

ЈВ/.                                                                                              ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

потпуковник

сц Драган Жунић, дипл.инж