|  |  | Чувати до краја 2028 године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 06.07.2023. |  | Т.Трифуновић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ...................................... 2023 год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

Доставља.-                                                                                         ________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Јед.цена б без пдв-а | Укупно без пдв-а | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Периодичан преглед мерила притиска | ком | 165(укупно) |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 1 - Вентили сигурности | ком | 25 (укупно за партију 1) |  |  | Еталонирање у лабораторијама са важећом акредитацијом према SRPS ISO/IEC 17025:2017 |
| 1. | Вентил сигурносни, одушни са опругом, ATM, (DN):50 | ком | 3 |  |  |  |
| 2. | Вентил сигурносни, са тегом, (DN):80, (NP): 16,(5 bara) | ком | 2 |  |  |  |
| 3. | Вентил сигурносни, са тегом, (DN):65, (NP): 16,(3 bara) | ком | 1 |  |  |  |
| 4. | Вентил сигурносни, са тегом, (DN):65, (NP): 16,(4,5 bara) | ком | 1 |  |  |  |
| 5. | Вентил сигурносни, са тегом, (DN):65, (NP): 16, (11 bara) | ком | 3 |  |  |  |
| 6. | Вентил сигурносни, са тегом, (DN):50, (NP): 16, (3 bara) | ком | 3 |  |  |  |
| 7. | Вентил сигурносни, са опругом, (DN):50, (NP): 16, (11 bara) | ком | 1 |  |  |  |
| 8. | Вентил сигурносни, са опругом, (DN):40, (NP): 16, (11 bara) | ком | 1 |  |  |  |
| 9. | Вентил сигурносни, са тегом, (DN):32, (NP): 16, (3 bara) | ком | 1 |  |  |  |
| 10. | Вентил сигурносни, са тегом, (DN):32, (NP): 16, (7 bara) | ком | 1 |  |  |  |
| 11. | Вентил сигурносни, са тегом, (DN):32, (NP): 16, (8,3 bara) | ком | 1 |  |  |  |
| 12. | Вентил сигурносни, са опругом, (DN):32, (NP): 16, (11 bara) | ком | 2 |  |  |  |
| 13. | Вентил сигурносни, са опругом, (DN):25, (NP): 16, (3,3 bara) | ком | 3 |  |  |  |
| 14. | Вентил сигурносни, са опругом, (DN):20, (NP): 16, (9,3 bara) | ком | 2 |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 2 - Манометри | ком | 140 (укупно за партију 2) |  |  |  |
| 1 | Манометри различитих мерних опсега, са еластичним мерним елементом, следеће класе: Кл 1.0 Кл 1.6 Кл 2.5 | ком | 140 |  |  | Еталонирање у лабораторијама са важећом акредитацијом према SRPS ISO/IEC 17025:2017 |

Напомена:  Начин обезбеђивања гаранције квалитета: еталонирање у лабораторијама акредитованим по SRPS ISO/IEC 17025:2017, залепљена верификациона маркица на мерном средству, Уверење о извршеном еталонирању, оверен картон мерног средства.

Било би погодно ако би цене исказали по партијама.

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке.

Критеријум за избор најповољније понуде је ``најнижа понуђена цена`` уз испуњење тражених техничких захтева. Квалитативни пријем- Атест произвођача.

Рок и место испоруке: на адреси  наручиоца

Рок и начин плаћања:

Понуду можете доставити на овом обрасцу.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до 14.07.2023.године.

Контакт телефон: комерцијала 034/335-095 лок. 515 или 064 974 5059 Тамара Трифуновић, за техничка питања Борис Матуловић лок.365, Зоран Влашковић лок. 393.

TT/.                                                                                         ДИРЕКТОР

потпуковник

Славиша Стојиљковић, дипл. инж.