|  |  | Чувати до краја 2028 године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 05.07.2023. |  | Т.Трифуновић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ...................................... 2023 год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

Доставља.-                                                                                         ________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Јед.цена б без пдв-а | Укупно без пдв-а | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Периодичан преглед мерила силе | ком | 5 (укупно за све партије) |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 1 - Периодичан преглед уређаја за испитивање силе затезањем-кидалица | ком | 1 (укупно за партију 1) |  |  | Еталонирање у лабораторијама са важећом акредитацијом према SRPS ISO/IEC 17025:2017 |
| 1 | Машина за испитивање затезањем WPM, 2169 Тип:2169 Опсег:2451,75N Подела:0,5 N |  | 1 |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 2 - Периодичан преглед динамометра (тензометријског давача силе канистер типа U2B) | ком | 2 (укупно за партију 2 ) |  |  | Еталонирање у лабораторијама са важећом акредитацијом према SRPS ISO/IEC 17025:2017 |
| 1 | Опсег: 5 kN Класа тачности:0,05 % Осетљивост:2mV/V Преоптеретивост:150% | ком | 1 |  |  |  |
| 2 | Опсег: 500 N Класа тачности:0,05 % Осетљивост:2mV/V Преоптеретивост:150% | ком | 1 |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 3 - Периодичан преглед калибратора мерних средстава момента силе | ком | 1(укупно за партију 3 ) |  |  | Еталонирање у лабораторијама са важећом акредитацијом према SRPS ISO/IEC 17025:2017 |
| 1 | Калибратор мерних средстава момента силе,, ДР 120/12,, 1-12 Nm, Torgueleader England | ком | 1 |  |  |  |
|  | ПАРТИЈА 4 - Уређај за мерење тврдоће -универзални | ком | 1(укупно за партију 4 ) |  |  | Еталонирање у лабораторијама са важећом акредитацијом према SRPS ISO/IEC 17025:2017 |
| 1 | OTTO WOLPERT D6700 DIATESTOR 2RC 2452 kN | ком | 1 |  |  |  |

Напомена: Услугу еталонирања пружају лабораторије акредитоване по SRPS ISO/IEC 17025:2017. Испоручилац услуге еталонирања је у обавези да приликом еталонирања мерног средства достави следеће: уверење о еталонирању,верифик.маркицу са датумом еталонирања и акредитационим бројем лабораторије, оверен картон мерила.

Било би погодно ако би цене исказали по партијама.

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке.

Критеријум за избор најповољније понуде је ``најнижа понуђена цена`` уз испуњење тражених техничких захтева. Квалитативни пријем- Атест произвођача.

Рок и место испоруке:  партија 1: на адреси  наручиоца; партија 2:  на адреси  наручиоца; партија 3: на адреси  испоручиоца; партија 4: на адреси  наручиоца

Рок и начин плаћања:

Понуду можете доставити на овом обрасцу.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до 12.07.2023.године.

Контакт телефон: комерцијала 034/335-095 лок. 515 или 064 974 5059 Тамара Трифуновић, за техничка питања Борис Матуловић лок. 365.

TT/.                                                                                ДИРЕКТОР

потпуковник

Славиша Стојиљковић, дипл. инж.