|  |  | Чувати до краја 2028. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 24.07.2023. год. |  | М. Станојевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ________2023. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

- доставља,

Молимо вас  да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену услугу.

| РБ | Н а з и в | Ј/М | Кол. | Јед. цена без пдв-а | Квалитет (SRPS,СОРС,ТД, стандард произвођача) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена оптичког кабла у дужини од 200 метара. | м | 200 |  | Оптички кабл са два влакна за спољну употребу, самоносећи са заштитом. |
| 2. | Постављање кабла на траси од објекта КН-61 до објекта КН-59. | ком | 1 |  | Удаљеност између ЗОК-ова је 160 метара. Оставити две резереве од по 20 метара. |
| 3. | Обрада оптичког кабла са сплајсовањем. | ком | 4 |  | Четири сплајсовања и то: два у ЗОК-у у објекту број 61, а два у ЗОК-у у објекту број 59. |
| 4. | Тестирање оптичког кабла и провера параметара. | ком | 1 |  | Исправно функционисање система видео обезбеђења и противпровалних баријера. |
| Гаранција извођача радова. |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке.

Критеријум за избор најповољније понуде је ,,најнижа понуђена ценаˮ уз испуњење тражених техничких захтева.

Рок и место испоруке: _______

Рок и начин плаћања:________

Понуду доставити на fax: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs  најкасније до 08.08.2023. године, на овом или свом обрасцу.

Контакт телефон: комерцијала Марина Станојевић тел: 034/335-095  лок. 515

за техничка питања: Ненад Јелача тел: 034/335-095 лок. 326

МС/

ЗАМЕНИК   ДИРЕКТОРА

потпуковник

сц Драган Жунић, дипл.инж.