# ПРИЛОГ

# Техничка спецификација - мерила масе

ПАРТИЈА 1 : Ваге до 150 kg

| р.бр. | Назив/карактеристике | Ј.М. | Кол. | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вага класе I са неаутоматским функционисањем без поделе, аналитичка Произвођач: Sartorius Тип: CPA224S-OCE Службена ознака типа : M 02-88 Мерни опсег:10 mg-220 g, 1/0,1 mg | ком | 1 |  |
| 2. | Вага класе II са неаутоматским функционисањем без поделе, прецизна Произвођач: Sartorius Tип: ЕД 423 S-OCE Службена ознака типа: M-2-90 Мерни опсег: 0,02g-420g | ком | 1 |  |
| 3. | Вага класе II са неаутоматским функционисањем без поделе Произвођач:Sartorius Tип: ЕД 5201 Службена ознака типа: M-2-90 Мерни опсег: 5g -5200g/1g | ком | 1 |  |
| 4. | Вага класе II са неаутоматским функционисањам, без поделе, прецизна, Произвођач: Sartorius Тип: 2200 SH 3602 0002 Службена ознака типа: M-2-7 Мерни опсег: 5g -2200g/10 mg | ком | 1 |  |
| 5. | Вага класе II са неаутоматским функционисањем, без поделе, прецизна Произвођач: Sartorius Тип: BP 16000S Службена ознака типа: M-02-39 Мерни опсег: 5g-12000 g /1/0,1 g | ком | 1 |  |
| 6. | Вага класе III променљиви положај равнотеже, Произвођач:Либела, Цеље Тип:MAXIMA Службена ознака типа: М 12-26 Мерни опсег: 100g-10 kg/5g | ком | 1 |  |
| 7. | Вага класе III променљиви положај равнотеже, Произвођач:Либела, Београд Тип: BETA Службена ознака типа: М 11-81 Мерни опсег:100g-10 kg/5g | ком | 1 |  |
| 8. | Вага класе III променљиви положај равнотеже, Произвођач:Либела Цеље Тип: EXPRESS-PRECIZE Службена ознака типа: М 12-36 Мерни опсег:0,4-50 kg/20g | ком | 1 |  |
| 9. | Вага класе III променљиви положај равнотеже, Произвођач:ТТМ, Загреб Тип:2571/85 Службена ознака типа: М 25-11 Мерни опсег: 2 kg -130 kg/100g | ком | 1 |  |
| 10. | Вага класе I са неаутоматским функционисањем без поделе, аналитичка Произвођач:KERN ,Немачка Тип:ABJ Службена ознака типа:М-1-24 Мерни опсег:10 mg-120 g/1/0,1mg | ком | 1 |  |
| 11. | Вага класе III променљиви положај равнотеже, Произвођач:Либела Цеље Серијски број: 8511178 Службена ознака типа: М 12-36 Мерни опсег:0,4 kg -50 kg/20 g | ком | 1 |  |
| 12. | Вага класе III променљиви положај равнотеже, Произвођач:"TLOS",Загреб Тип:скалар Службена ознака типа: 84-17003 Мерни опсег:5kg -100kg/100g | ком | 1 |  |
| 13. | Вага класе III променљиви положај равнотеже, Произвођач:"TTM",Загреб Службена ознака типа: 1246 Мерни опсег:2kg-100 kg | ком | 1 |  |
| 14. | Вага класе III , кружна Произвођач:"Либела Цеље" Серијски број: 85-11208 Службена ознака типа: М 12-36 Мерни опсег:0,4 -50kg/20g | ком | 1 |  |
| Оверавање у складу са законском метрологијом у Републици Србији или Метролошко потврђивање у МЛ система Одбране |
| Рок верификације/место извршења | 10.09.2023./ просторије ТРЗК |

# ПАРТИЈА 2 :  Вага  мерног опсега  до  300 kg

| р.бр. | Назив/карактеристика | Ј.М. | Кол. | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Вага класе III електромеханичка са мерним претварачем Произвођач:Биротехна Тип:MANE 1-300 Службена ознака типа: Мерни опсег:0-300 /0,05 kg | ком | 1 |  |
| Оверавање у складу са законском метрологијом у Републици Србији или Метролошко потврђивање у МЛ система Одбране |
| Рок верификације /место извршења | 10.09.2023../ просторије ТРЗК |

# ПАРТИЈА 3 :  Гарнитура тегова

| р.бр. | Назив/карактеристика | Ј.М. | Кол. | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тегови гарнитура 0-500g, Tehnica Železniki | ком | 2 |  |
| 2. | Тегови гарнитура 0-500g, Sartorius KlM1 | ком | 1 |  |
| Оверавање у складу са законском метрологијом у Републици Србији или Метролошко потврђивање у МЛ система Одбране |
| Рок верификације /место извршења | 10.09.2023./ на адреси испоручиоца |

# По овлашћењу начелника СИПС УбС и ОК

Борис Матуловић, дипл.хем.

По овлашћењу директора

капетан прве класе

Никола Грабовац, дипл.инж.