|  |  | Чувати до краја 2028 године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 09.10.2023. |  | J.Ђорић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ...................................... 2023. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду

Доставља.-                                                                                         ________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену  услугу:

| РБ | Предмет јавне набавке | ЈМ | Кол. | Јед.цена без пдв-а | Квалитет (SRPS, СОРС, ТД, стандард произвођача...) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Периодични преглед мерила влажности | Σ ком | 33 |  |  |
| 1 | ПАРТИЈА 1 | ком | 30 |  | Еталонирање према SRPS ISO 17025:2017 |
|  | Еталонирање аналогних хигрометара (Хигрометар са нити, 0-100%) |  |  |  |  |
| 2 | ПАРТИЈА 2 | ком | 3 |  | Еталонирање према SRPS ISO 17025:2017 |
|  | Дигитални термохигрометар (Testo 608H1;10-95%) |  |  |  |  |
|  | Укупно без пдв-а |  |  |  |  |
|  | ПДВ |  |  |  |  |
|  | Укупно са пдв-ом |  |  |  |  |
| Техничке карактеристике (спецификације): | Еталонирање у лабораторијама акредитованим по SRPS ISO/IEC 17025:2017 Залепљена верификациона маркица на мерном средству Уверење о извршеном еталонирању; |
| Начин обезбеђивања гаранције квалитета: | Оверен картон мерног средства |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке.

Критеријум за избор најповољније понуде је ,,најнижа понуђена ценаˮ уз испуњење тражених техничких захтева.

Рок и место испоруке: ________________

Рок и начин плаћања:_______________

Понуду доставити на fax: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до 16.10.2023. године, на овом или свом обрасцу.

Контакт:  комерцијала телефон: 034/335-095 лок. 371 Јасмина Ђорић

за техничка питања Борис Матуловић телефон: 034/335-095 лок. 365

ЈЂ/ЈЂ                                                                                          ДИРЕКТОР

потпуковник

Славиша Стојиљковић, дипл.инж.

Доставити:

СЕП

интернет страница наручиоца

а/а