|  |  | Чувати до краја 2028. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 17.11.2023. |  | Ј.Ђорић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. 2023. год_______ К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

- доставља,

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену услугу:

| РБ | Н а з и в | Ј/М | Кол. | Јед.цена без пдв-а | Квалитет (SRPS, СОРС, ТД, стандард произвођача...) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mеханичко и хемијско чишћење вентилационих канала масних испарења и то: -вентилатора усисног цевовода масних испарења (2 ком.), - хауба усисног цевовода масних испарења: димензија веће хаубе је 4050х2000мм и димензија мање хаубе је 3000х1000мм , - централни цевни одвод (2 ком.), - филтера хаубе усисног цевовода масних испарења у ресторану друштвене исхране . Овлашћена организација након обављеног посла је у обавези да достави валидну потврду о извршеним радовима у складу са Законом о заштити од пожара. | ≈m2 | 60 |  | У свему у складу са условима у погледу здравствене исправности и предмета опште употребе и законским одредбама везаним за хемикалије које се налазе у саставу детерџената и њихове опасности и токсичности (службени лист СРЈ бр. 15/95; 38/97 и 20/2000) и у складу са чл.40 став3. Закон о заштити од пожара (Сл.гласник РС бр.111/09) и чл.26. Правилника о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара (Сл.гласник РС бр.61/15) |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  |  |
| УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Kритеријум за

избор најповољније понуде је ,, најнижа понуђена  ценаˮ уз испуњење тражених техничких захтева.

Понуду доставити на fax: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs   најкасније до  27.11.2023. године. на овом или свом обрасцу.

Контакт:   комерцијала    Јасмина Ђорић   тел.   034/335-095 лок. 371

за техничка питања:  Данијела Станишић   тел.  034/335-095   лок. 320, 408

ЈЂ/.                                                                                ДИРЕКТОР

потпуковник

Славиша Стојиљковић, дипл.инж.

Достављено:

- СЕП

- интернет страница наручиоца

- а/а