|  |  | Чувати до краја 2029. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 13.02.2024. |  | С.Цветковић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр.539-2 14.02.2023. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

- доставља,

______________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу:

| Ред. бр. | Н а з и в | Ј.М | Кол. | Квалитет | Цена по ј/м без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сигнална сијалица 8 W, 230 V, E14 | ком | 30 |  |  |
| 2 | Утикач (виљушка) монофазни прав, бакелитни | ком | 20 | NOPAL |  |
| 3 | Утикач (виљушка) монофазни прав, гумирани | ком | 20 | ALING CONEL |  |
| 4 | Буксне челичне, 2,5mm2 | ком | 200 |  |  |
| 5 | Флуо цев 36 W | ком | 100 |  |  |
| 6 | Стартер флуо цеви 4-65 W | ком | 100 |  |  |
| 7 | Силиконска жица Si/F 2,5mm2 | m | 50 |  |  |
| 8 | ЛЕД пуњива преносна лампа, 230 V, 4000 - 6000 К, ~145 lm, време рада батерије 4-12 h, угао расипања светлости ~110º | ком | 2 |  |  |
| 9 | ЛЕД рефлектор 50 W, 230 V, 4000 K, ~5000lm, угао расипања светлости 100 -120 степени, IP 65, температура окружења -20/+50ºC | ком | 2 | LEDVANCE |  |
| 10 | Термостат за рерну (пећницу), монофазни, 50-320 ºC | ком | 10 |  |  |
| Укупно без ПДВ-а |  |
| ПДВ |  |
| Услови испоруке: | Услови плаћања - пожељно је одложено плаћање: |
| Рок: | _____ дана од издавања наруџбенице | Рок: | ___________ дана |
| Начин: | ___________________________ | Квалитет: | По захтеву из табеле |
| Декларација произвођача: | Обавезана |
| Лице за контакт: набавка Светлана Цветковић 034/335-095 лок. 371, за техничка питања-карактеристике робе: Ана Јовановић, 034/335-905 локал 408. |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Kритеријум за одабир најповољније понуде биће најнижа цена.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs најкасније до 26.01.2024. године на овом или свом обрасцу.

ОБАВЕЗНО нагласити уколико понуду дајете за добро које у било чему одступа од тражених карактеристика у овом захтеву за понуду.

СЦ

ДИРЕКТОР

потпуковник

Славиша Стојиљковић, дипл.инж.

Доставити:

1 х СЕП

1 х инт.стр