|  |  | Чувати до краја 2029. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 16. 04. 2024. |  | J.Ђорић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ...................................... 2024. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду

-доставља

Молимо вас  да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац  доставите понуду за доле наведену  робу:

| РБ | Предмет јавне набавке мале вредности | ЈМ | Кол. | Јед.цена без пдв-а | Квалитет (SRPS, СОРС, ТД, стандард произвођача...) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Набавка делова за OTO WOLPERТ DIATESTOR 2RC | Σ ком | 3 |  |  |
| 1. | Носач куглице за уређај OTO WOLPERТ DIATESTOR 2RC (година производње 1987) Мерење тврдоће методом по Роквелу (Rockwell HRB) | ком | 1 |  |  |
| 2. | Куглица (продируће тело) Ø 1/16" | ком | 2 |  |  |
|  | Укупно без пдв-а |  |  |  |  |
|  | ПДВ |  |  |  |  |
|  | Укупно са пдв-ом |  |  |  |  |
| Техничке карактристике ( спецификације) | Набавља се опрема за потребе испитивања тврдоће неотврднутих челика, обојених метала и легура мање тврдоће |
| Начин обезбеђивања гаранције квалитета: | Гaрантни лист Упутство за монтажу |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке.

Критеријум за избор најповољније понуде је ,,најнижа понуђена ценаˮ уз испуњење тражених техничких захтева.

Рок и место испоруке: ________________

Рок и начин плаћања:_______________

Понуду доставити на fax: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs,

најкасније до 23. 04. 2024. године, на овом или свом обрасцу.

Контакт:  комерцијала телефон: 034/335-095 лок. 371 Јасмина Ђорић

за техничка питања Борис Матуловић  телефон: 034/335-095 лок. 365 и

Данијел Куч  телефон: 034/335-095 лок. 380

ЈЂ/.                                                                                             ПО ОВЛАШЋЕЊУ ДИРЕКТОРА

потпуковник

Саша Алексић, дипл.инж.